ООО «Электросети» (ЗАТО Северск)

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

Проверка, в том числе снятие показаний прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены.

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Бесплатно.

Условия оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросети», заключенный договор на передачу электрической энергии или договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

Результат оказания услуги (процесса): Проверка, в том числе снятие показаний прибора учета

Общий срок оказания услуги (процесса): 10 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение уведомления на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета и проверки прибора учета перед демонтажем. | Уведомление должно содержать следующие сведения: - Дату и время демонтажа прибора учета; - Причина демонтажа; | Способом, позволяющим подтвердить факт его получения. | Не ранее 7 рабочих дней со дня направления уведомления. | п. 154 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442. |
| 2 | Согласование даты снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем. | Сетевая организация обязана рассмотреть и согласовать предложенные в заявке дату и время демонтажа прибора учета, а в случае невозможности исполнения такой заявки в предложенный в ней срок обязаны согласовать с иные дату и время, но не превышающие 10 рабочих дней с даты и времени, которые предложены в заявке. |  | В течение 5 рабочих дней со дня получения заявки. | п. 154 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442. |
| 3 | Составление Акта проверки прибора учета (измерительного комплекса). | 1.В согласованные дату и время сетевая организация, осуществляет снятие показаний прибора учета. Показания прибора учета, состояние демонтируемого прибора учета и (или) измерительных трансформаторов, схемы их подключения на дату проведения указанных действий фиксируются в акте демонтажа прибора учета, который подписывается указанной сетевой организацией, а также лицами, которые уведомлены о демонтаже прибора учета и приняли участие в процедуре демонтажа прибора учета. 2.Сетевая организация обязана передать лицам, подписавшим акт проверки, по одному экземпляру такого акта и направить копию акта демонтажа приглашенным лицам, которые не приняли участие в процедуре демонтажа прибора учета. 3. Прибор учета должен быть установлен не позднее 6 месяцев с момента составления акта демонтажа. | Письменно | В течение 3 рабочих дней со дня составления акта демонтажа. | п. 154 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442. |

Контактная информация для направления обращений: Приёмная ООО «Электросети» (3823) 77-49-86, телефон горячей линии (3823) 77-54-91, электронная почта: ges@tomsk-7.ru, ges@seversk.ru, адрес: 636071 Россия, Томская область, ЗАТО Северск, город Северск, ул. Мира, 18 б, стр.4.

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации – Департамент тарифного регулирования Томской области, горячая линия (8 38 22) 71-31-79