ООО «Электросети» (ЗАТО Северск)

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства сетевой организации.

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: ОДУ Сибири, Томское РДУ

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Бесплатно.

Условия оказания услуги (процесса): Наличие технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Электросети».

Результат оказания услуги (процесса): Проведение контрольных замеров.

Общий срок оказания услуги (процесса): 10 рабочих дней от даты проведения замеров.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предостав-ления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициирование сетевой организацией проведения Потребителем (если договором не предусмотрено, что данные действия осуществляет сетевая организация) указанных замеров на объектах Потребителя. | 1. Определение объектов, параметров и сроков выполнения замера. 2. Направление Потребителю уведомления о необходимости проведения им (если иное не указано в договоре) замеров указанных параметров. | Письменно | контрольные замеры - 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря; внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подключенным под действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) - не чаще чем 1 раз в месяц; иные замеры - не чаще чем 1 раз в квартал. | п. 135 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" |
| 2 | Измерение Потребителем указанных в уведомлении параметров электрической системы | 1. Подготовка рабочего места 2. Установка средств измерений. 3. Проведение измерений |  | Согласно полученному уведомлению |  |
| 3 | Предоставление Потребителем сетевой организации результатов измерений | 1. Обработка результатов измерений. 2. Оформление протоколов 3. Направление протоколов измерений сетевой организации. | Письменно (протоколы измерений) | В течение 10 рабочих дней со дня проведения измерений. | п. 135 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" |

Контактная информация для направления обращений: Приёмная ООО «Электросети» (3823) 77-49-86, телефон горячей линии (3823) 77-54-91, электронная почта: ges@tomsk-7.ru, ges@seversk.ru, адрес: 636071 Россия, Томская область, ЗАТО Северск, город Северск, ул. Мира, 18 б, стр.4.

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации – Департамент тарифного регулирования Томской области, горячая линия (8 38 22) 71-31-79