ООО «Электросети» (ЗАТО Северск)

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии в случае невыполнения потребителем договора электроснабжения в части оплаты за потребленную электрическую энергию

Потребитель: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

Порядок определения стоимости услуг (процесса):

Стоимость услуги в соответствии с утверждённым прайсом ООО «Электросети» составляет:

|  | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- |
| Услуги по введению ограничения режима потребления электрической энергии (отключение (подключение после оплаты) электроустановок потребителей в ТП, ВУ, ВРУ, РЩ, ВРЩ) | 942,25 |
| Услуги по введению ограничения режима потребления электрической энергии (отключение (подключение после оплаты) электроустановок потребителей на ВЛ) | 1 570,41 |

Условия оказания услуг (процесса): наличие уведомления-заявки (распоряжения) на ограничение режима потребления электрической энергии от сбытовой организации

Порядок оказания услуг процесса:

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление уведомления-заявки на ограничение режима потребления электрической энергии от сбытовой организации | 1. Проверка правильности заполнения уведомления-заявки. 2. Принятие и регистрация уведомления-заявки. | Письменная, за подписью ответственного лица ОАО ГЭС | Не менее 10 дней до заявляемой даты введения ограничения режима потребления | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 |
| 2 | Производство работ по ограничению режима потребления | 1. Доставка бригады 2. Проверка схемы подключения. 3. Производство работ по ограничению 4. Составление акта ограничения |  | Согласно сроку, указанному в уведомление –заявки на ограничение | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 3 | Окончательное оформление документов | Передача сбытовой организации акта ограничения | Письменная, за подписью ответственного лица | В течение 1 рабочего дня с момента со дня подписания акта | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 4 | Расчет сбытовой организацией за выполненные работы | 1. Подготовка акта выполненных работ и счета –фактуры и передача в сбытовую организацию | Письменная, за подписью ответственного лица | В месяце, следующем за расчетным | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |

Контактная информация для направления обращений: Приёмная ООО «Электросети» (3823) 77-49-86, телефон горячей линии (3823) 77-54-91, электронная почта: ges@tomsk-7.ru, ges@seversk.ru, адрес: 636071 Россия, Томская область, ЗАТО Северск, город Северск, ул. Мира, 18 б, стр.4.

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации – Департамент тарифного регулирования Томской области, горячая линия (8 38 22) 71-31-79