ООО «Электросети» (ЗАТО Северск)

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной

- мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в том числе опосредованное присоединение)

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: Юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Тарифы, утвержденные органом исполнительной власти субъекта РФ на период регулирования, ответственным за тарифное регулирование

Условия оказания услуги (процесса):

а) Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами; наличие избытков мощности.

б) Перераспределение возможно в пределах действия однго центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции.

в) Заявители, в отношении которых до 1 января 2009г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности.

г) За исключением лиц, юридические лица и индивидуальные предприниматели до 150 (3 категория надежности), намеревающихся осуществить присоединение по временной схеме, физических лиц коммунально-бытовая нагрузка до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной).

д) Технологическое присоединение лица, заинтересованного в перераспределении мощности, осуществляется только после снижения мощности перераспределителем.

Результат оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение посредством перераспределения максимальной мощности.

Общий срок оказания услуги (процесса): Не более 1 года.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/ Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на правовой нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки от лица желающего снизить объем максимальной мощности в пользу других владельцев | Сетевая организация публикует информацию о лице желающем снизить объем максимальной мощности в пользу других владельцев. | Информация публикуется на сайте Сетевой организации, согласно стандартам раскрытия информации. | От момента обращения до 6 рабочих дней. | п. 34.1 «Правил»[1] |
| 2 | Обращение от лица заинтересованного в перераспределении мощности в свою пользу. | Сетевая организация предоставляет Заявителю информацию о лице намеренном осуществить перераспределение максимальной мощности. | Информация направляются в письменном виде почтой России с уведомлением. | От момента обращения до 6 рабочих дней. | п. 34.2 «Правил»[1] |
| 3 | Заключение соглашения о перераспределении мощности и соглашения об опосредованном присоединении. | Между владельцами энергопринимающих устройств, желающих снизить объем максимальной мощности в пользу иных владельцев и Заявителем в пределах одного центра питания. | Заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности и об опосредованном присоединении. |  | п. 34, 40 «Правил»[1] |
| 4 | Подача заявки на технологическое присоединение, осуществляемое посредством перераспределения максимальной мощности с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, соглашения, заявки, назначение ответственного за выполнение принятие решения о дальнейшем статусе заявки. | В ПТО по ул. Мира, 18 б, стр.4., каб. 105 либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | При отсутствии замечаний срок подготовки документов до 30 дней, в случае отсутствия необходимых сведений Сетевая компания уведомляет заявителя в течение 6 рабочих дней. | п.8,10.14,15, 34, 34.1 «Правил»[1] |
| 5 | Разработка технических условий (далее – ТУ)для Заявителя в пользу которого произошло перераспределение мощности. | ТУ являются неотъемлемой частью договора ТП, в них указывается точка присоединения, распределения обязанностей между сторонами по исполнению ТУ, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения (далее – договор ТП). | До 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений, направляются почтой России с уведомлением совместно с договором ТП. | п. 25 «Правил» [1] |
| 6 | Подготовка договора ТП | Договор ТП должен содержать срок осуществления мероприятий, размер платы за технологическое присоединение и.т.д. | Направляются почтой России с уведомлением 2 экземпляра договора ТП и ТУ. | До 30 дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений. | п. 15, 16 «Правил» [1] |
| 7 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП. | Личное обращение в ПТО по ул. Мира, 18 б, стр.4., кааб. 105 либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | В течении 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора. | п.15 «Правил» [1] |
| 8 | Заключение договора ТП | Лицо, в пользу которого произошло перераспределение мощности, подписывает оба экземпляра проекта договора. | Направляет 1 экземпляр Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | В течение 30 дней с даты получения, подписанного Сетевой организацией договора ТП. | п. 15 «Правил» [1] |
| 9 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | Сетевая организация выдает платежные документы заявителям: квитанции, счета на оплату услуг за технологическое присоединение | Оплачивает по реквизитам, указанным в договоре ТП, либо по счету, полученному в бухгалтерии ООО «Электросети», ул. Мира, 18 б, стр.4. | Производится в соответствии с условиями договора | п. 16(1)-16(4), 17 «Правил» [1] |
| 10 | Внесение изменений в ранее выданные технические условия лица, снижающего объем максимальной мощности. | Внесение изменений в ТУ по уменьшению мощности вводных коммутационных аппаратов и возможное изменение требований к приборам учета. | Направляются почтой России с уведомлением, лично в руки. | В течении 10 дней с моменты выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении. | п. 38 «Правил» [1] |
| 11 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ, Заявителем, снизившим объем максимальной мощности. | Самостоятельно или силами электромонтажных организаций (лицензия на электромонтажные работы, группа допуска. | Личное обращение в ПТО ул. Мира, 18 б, стр.4., каб. 105, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | Уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ. | п. 38 «Правил [1] |
| 12 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ Заявителем в пользу которого произошло перераспределение мощности | Самостоятельно или силами электромонтажных организаций (лицензия на электромонтажные работы, группа допуска). | Личное обращение в ПТО ул. ул. Мира, 18 б, стр.4., каб. 105, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении). | Уведомить Сетевую организацию о выполнении ТУ. | п. 18 «Правил» [1] |
| 13 | Выполнение Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению (электромонтажные работы, фактическое присоединение и подача напряжения, составление и подписание Актов) | Выполнить электромонтажные работы по строительству внешних сетей, если они предусмотрены в ТУ, самостоятельно, либо с привлечением подрядных организаций. После проверки выполнения заявителем ТУ Сетевая организация осуществляет комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение энергопринимающих устройств заявителя и энергоустановок сетевой организации в точке балансового разграничения, фактическую подачу напряжения. Исполнение Сторонами обязательств по договору ТП оформляется путем подписания Актов. | Акты вручаются лично заявителю либо почтой заказным письмом по 2 экземпляра каждого из актов. 1 экземпляр актов возвращается сетевой организации. | Мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены согласно условий договора. | п. 16,18, 19 «Правил» [1] |

Принятые сокращения:

[1] «Правила» – «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004.

Контактная информация для направления обращений: Приёмная ООО «Электросети» (3823) 77-49-86, телефон горячей линии (3823) 77-54-91, электронная почта: ges@tomsk-7.ru, ges@seversk.ru, адрес: 636071 Россия, Томская область, ЗАТО Северск, город Северск, ул. Мира, 18 б, стр.4.

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации – Департамент тарифного регулирования Томской области, горячая линия (8 38 22) 71-31-79