ООО «Электросети» (ЗАТО Северск)

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

Установка, допуск в эксплуатацию прибора учёта электрической энергии.

Круг заявителей: физические и юридические лица (в том числе индивидуальные предприниматели).

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Определяется договором.

Условия оказания услуг (процесса): в отношении заявителя осуществляется процедура технологического присоединения к сетям ООО «Электросети», за исключением коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, установленных застройщиком в многоквартирном доме, вводимом в эксплуатацию после осуществления строительства с 1 января 2021 г.

Результат оказания услуги (процесса): установка, допуск в эксплуатацию приборов учёта.

Общий срок оказания услуги (процесса):не более 11 дней.

Порядок оказания услуг (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка выполнения заявителем технических условий. | При технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям допуск к эксплуатации приборов учета электрической энергии, установленных в процессе технологического присоединения, осуществляется сетевой организацией, а коллективные (общедомовые) приборы учета электрической энергии - гарантирующим поставщиком. | Уведомление направляется в письменной форме, по электронной форме на сайте ООО «Электросети» через Личный кабинет, либо устно по телефону.. | Не более10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний | Пункты 82(1), 90, 91(1), 108, 109 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861. |
| 2. | Допуск к эксплуатации прибора учета | Одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок заявителя осуществляется допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации. Для допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического присоединения прибора учета сетевая организация, обязана не менее чем за 5 календарных дней до проведения осмотра присоединяемых электроустановок заявителя пригласить для участия в процедуре указанного допуска гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены присоединяемые электроустановки, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения. | Письменно | В день проведения осмотра электроустановок при проверке выполнения технических условий заявителем. | Пункт 153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442. |
| 3. | Размещение в личном кабинете потребителя, акта допуска прибора учета в эксплуатацию | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию, подписанный со стороны сетевой организации усиленной квалифицированной электронной подписью размещается ею в личном кабинете потребителя в письменной электронной форме. Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя, прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности). | Электронная форма | Не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета. | Пункты 82(1), 90, 91(1), 108, 109 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861. |
| 4. | Уведомление заявителя и гарантирующего поставщика о размещении в личном кабинете потребителя, акта допуска прибора учета в эксплуатацию | В течение 1 рабочего дня сетевая организация уведомляет письменно, в электронной форме или устно по телефону гарантирующего поставщика и заявителя о размещении в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию. Прибор учета электрической энергии считается введенным в эксплуатацию со дня размещения сетевой организацией акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя. | Уведомление направляется в письменной форме, по электронной форме на сайте ООО «Электросети» через Личный кабинет, либо устно по телефону. | В течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию | Пункты 82(1), 90, 91(1), 108, 109 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861. |

Контактная информация для направления обращений: Приёмная ООО «Электросети» (3823) 77-49-86, телефон горячей линии (3823) 77-54-91, электронная почта: ges@tomsk-7.ru, ges@seversk.ru, адрес: 636071 Россия, Томская область, ЗАТО Северск, город Северск, ул. Мира, 18 б, стр.4.

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации – Департамент тарифного регулирования Томской области, горячая линия (8 38 22) 71-31-79