ООО «Электросети» (ЗАТО Северск)

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

Допуск в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса)

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Бесплатно.

Условия оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросети», заключенный договор на передачу электрической энергии или договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

Результат оказания услуги (процесса): Сетевая организация осуществляет допуск в эксплуатацию прибора учета, показания которого планируется использовать для определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) одновременно на оптовом и розничном рынках.

Общий срок оказания услуги (процесса): в течение 30 дней с даты получения запроса на допуск в эксплуатацию.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение заявки от собственника энергопринимающих устройств или гарантирующего поставщика. | В заявке указывается следующая информация: 1. реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; 2. место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств, в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор учета; 3. метрологические характеристики прибора учета, в том числе его класс точности, тип прибора учета, срок очередной поверки; 4. предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета; | Способом, позволяющим подтвердить факт получения такого запроса. |  | п. 152 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 |
| 2. | Согласование заявки | 1.Согласование сетевой организацией мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. 2.Рассмотрение сетевой организацией предложенные заявителем дату и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, в случае невозможности исполнения заявки в указанный заявителем срок согласовывает с заявителем иную дату и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета. |  | в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройств. | п. 152 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 |
| 3. | Допуск прибора учета в эксплуатацию. | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). Содержание: 1.Допуск к работе. В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат: - соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте; - соответствие прибора учета технической документации изготовителя прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета; - наличие знаков последней поверки (за исключением новых приборов учета); - работоспособность прибора учета; - установка контрольных одноразовых номерных пломб и знаков визуального контроля. |  | в течение 30 дней с даты получения запроса на допуск в эксплуатацию. | п.145, п. 153(1) Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 |
| 4. | Составление Акта допуска прибора учета в эксплуатацию. | Акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц, которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц и (или) их представителей из числа тех, кому направлялся запрос на установку (замену) прибора учета или приглашение для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, такая процедура проводится без их участия. Лицо, составившее акт допуска прибора учета в эксплуатацию, обязано направить копии такого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Письменно. | В день допуска прибора учета в эксплуатацию. В течение 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры | п. 153 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. №442 |

Контактная информация для направления обращений: Приёмная ООО «Электросети» (3823) 77-49-86, телефон горячей линии (3823) 77-54-91, электронная почта: ges@tomsk-7.ru, ges@seversk.ru, адрес: 636071 Россия, Томская область, ЗАТО Северск, город Северск, ул. Мира, 18 б, стр.4.

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации – Департамент тарифного регулирования Томской области, горячая линия (8 38 22) 71-31-79