ООО «Электросети» (ЗАТО Северск)

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

Снятие контрольных показаний приборов учета.

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: Гарантирующий поставщик, энергосбытовая организация, смежная сетевая организация, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Бесплатно.

Условия оказания услуги (процесса): наличие договора оказания услуг по передаче электроэнергии

Результат оказания услуги (процесса): Прием показаний приборов учета

Общий срок оказания услуги (процесса): Проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета осуществляется не чаще одного раза в месяц.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка плана-графика проведения контрольного снятия показаний приборов учёта. | 1. Разработка плана-графика проведения контрольного снятия показаний расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний). С учетом того, что контрольное снятие показаний осуществляется не чаще 1 раза в месяц. 2. Доведение плана-графика проведения контрольного снятия показаний до сведения гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации). | Письменно. План-график проведения контрольного снятия показаний. | Не чаще 1 раза в месяц. | п.165 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 2 | Допуск к энергопринимающим устройствам | 1.В случае если для проведения контрольного снятия показаний сетевой организацией требуется допуск к энергопринимающим устройствам, в границах которых установлен расчетный прибор учета, то сетевая организация за 5 рабочих дней до планируемой даты его проведения направляет собственнику (владельцу) уведомление о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанные в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска. 2. Если для проведения контрольного снятия показаний не требуется допуск к энергопринимающим устройствам и такое контрольное снятие показаний проводилось в отсутствие потребителя, акт контрольного снятия показаний подписывается сетевой организацией и иными лицами, приглашенными к участию в контрольном снятии показаний, в случае присутствия таких лиц. |  |  | п.166, п.167 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 3 | Визуальный осмотр узла учета потребителя перед снятием контрольных показаний прибора учета. | Условие этапа – осуществление потребителем допуска сотрудника сетевой организации к электроустановке. Содержание этапа: 1. Допуск к электроустановке. 2. Проверка наличия и целостности пломб на элементах узла учета. 3.Проверка наличия мерцания индикатора. 4.Проверка целостности кожуха электросчетчика, состояния табло отображения информации (показний) электросчетчика. | Визуально. | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета, не чаще 1 раза в месяц. |  |
| 4 | Проведение снятия контрольных показаний приборов учета. | 1. Условие этапа – отсутствие нарушений при визуальном осмотре узла учета потребителя. Содержание этапа: Результаты контрольного снятия показаний сетевая организация оформляет актом контрольного снятия показаний, который подписывается сетевой организацией и иными лицами, приглашенными к участию в контрольном снятии показаний, в случае присутствия таких лиц. При отказе потребителя (производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке) от подписания акта в нем указывается причина такого отказа. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, участвовавших в проведении контрольного снятия показаний. Лицо, осуществлявшее контрольное снятие показаний, передает гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации, сетевой организации), в случае если тот не участвовал в проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в течение 3 рабочих дней после их составления. | Письменно. Акт контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии. | В день проведения снятия контрольных показаний приборов учета. | п.167 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 5 | Составление Акта об отказе в доступе. | Условие этапа – недопуск потребителем представителя сетевой организации к расчетным приборам учета (измерительным комплексам) Содержание этапа: Составление Акта об отказе в доступе, в котором указывается дата и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств на которые установлены расчетные приборы учета и обоснование необходимости допуска. После этого сетевая повторно направляет потребителю уведомление о необходимости обеспечения допуска. | Письменно. Акт об отказе в доступе. | В день недопуска потребителем представителя сетевой организации к расчетным приборам учета (измерительным комплексам) | п.166 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 6 | Повторное составление Акта об отказе в доступе. | Условие этапа – При повторном недопуске сетевой организации к проведению контрольного снятия показаний. Содержание этапа: 1.Составление Акта об отказе в доступе. 2. На основании акта гарантирующим поставщиком применяется порядок определения объемов потребления электрической энергии (мощности), предусмотренный пунктом 182 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442. | Письменно. Акт об отказе в доступе. | В день повторного недопуска потребителем представителя сетевой организации к расчетным приборам учета (измерительным комплексам) | п.166, п.182 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 7 | Проверка правильности снятия показаний. | Условие этапа - включение расчетных приборов учета в интеллектуальную систему учета сетевой организации. Содержание этапа: Проверка обеспечивается путем предоставления возможности дистанционного снятия показаний приборов учета по требованию иных владельцев интеллектуальных систем в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), либо не чаще одного раза в месяц путем контрольного снятия показаний, на основании заявления в присутствии субъекта розничных рынков, в отношении которого обязательства по договору энергоснабжения электрической энергии (мощности) или договору оказания услуг по передаче электрической энергии) определяются с использованием показаний такого прибора учета. | Письменно. Заявление о проверке правильности снятия показаний. | Не позднее 10 рабочих дней с даты поступления указанного заявления. | п.168 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |

Контактная информация для направления обращений: Приёмная ООО «Электросети» (3823) 77-49-86, телефон горячей линии (3823) 77-54-91, электронная почта: ges@tomsk-7.ru, ges@seversk.ru, адрес: 636071 Россия, Томская область, ЗАТО Северск, город Северск, ул. Мира, 18 б, стр.4.

Уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий надзорные функции за деятельностью сетевой организации – Департамент тарифного регулирования Томской области, горячая линия (8 38 22) 71-31-79