## РЕЕСТР
Реестр технологических присоединений ООО "Электросети" ЗАТО Северск 2012 июль | [5 empty] | июль | [23 empty] | Справочно: НДС, % |  | 18
№ п/п | Наименование подключаемого объекта | Адрес подключаемого объекта | Местонахождение объекта | Тип подключения | Точка присоединения | Категория учета | Тип организации | Присоединенная мощность объекта, кВт | Косинус φ | Присоединенная мощность объекта, кВА | Классификация по присоединенной мощности объекта (кВт) | Тариф по приказу РЭК, руб. / (руб./кВт) | Расчетная сумма по договору без НДС, руб. | Расчетная сумма по договору c НДС, руб. | Фактическая сумма оплаты по договору с НДС, руб. | Дата оплаты | Рассрочка платежа (есть/нет) | № договора | Дата создания договора | Дата заключения договора | № ТУ | Дата выдачи ТУ | Срок действия ТУ, год | Статус ТУ | Статус присоединения | Дата присоединения | Категория надежности | Класс напряжения, кВ | Класс сети, В | Статус договора | Кол-во источников для оплаты | Примечание | Месяц
1 | Гаражные боксы ГСПО "Дальний" | Предзавдская, 20, стр.9 | г.Северск | Основное | РП-5, РУ-10кВ, яч.4 | Физическое лицо |  | 150 | 0.98 | 153.1 | 100 < P <= 750 кВт | 779 | 116850 | 137883 |  |  | есть | 08/500 | 2012-07-02 | 2012-07-04 | 788 | 2012-06-29 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 10 | 10000 | Заключен | 1 |  | июль
2 | Земельный участок | Чкалова, 2Б | п.Орловка | Основное | ТП ОР-16-1,ф.2,оп.15 | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/502 | 2012-07-03 |  | 795 | 2012-07-02 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | В оформлении | 1 |  | июль
3 | Земельный участок | Кирова, 1Б | п.Орловка | Основное | ТП ОР-16-1,ф.2,оп.29/1 | Физическое лицо |  | 10 | 0.98 | 10.2 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/503 | 2012-07-04 |  | 794 | 2012-07-02 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 220 | В оформлении | 1 |  | июль
4 | Жилой дом | Калинина, 67 | п.Самусь | Основное | ТП У-2-2, ф.4, оп.25 | Физическое лицо |  | 12 | 0.98 | 12.2 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/504 | 2012-07-10 |  | 825 | 2012-07-09 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 220 | В оформлении | 1 |  | июль
5 | Жилой дом | Безымянный, 8 | п.Самусь | Основное | ТП У-11-1,ф.5,оп.9/2 | Физическое лицо |  | 8 | 0.98 | 8.2 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 | 550 | 2012-07-17 | нет | 08/505 | 2012-07-12 | 2012-07-17 | 839 | 2012-07-10 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 220 | Заключен | 1 |  | июль
6 | Земельный участок | Тракторная, уч.№15 | п.Иглаково | Основное | ТП-216, ф.6, оп.7 | Физическое лицо |  | 15 | 0.98 | 15.3 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/506 | 2012-07-17 | 2012-07-25 | 847 | 2012-07-13 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 380 | Заключен | 1 |  | июль
7 | Жилой дом | Северская, 23 | п.Самусь | Основное | ТП У-13-1, ф.2, оп.22 | Физическое лицо |  | 10 | 0.98 | 10.2 | P <= 15 кВт | 550 | 466.1017 | 550 |  |  | нет | 08/507 | 2012-07-19 | 2012-07-25 | 16 | 2012-07-19 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 3 | 0.4 | 220 | Заключен | 1 |  | июль
8 | Жилой дом | Ленинградская, 36 (52/10) | г.Северск | Основное | ТП-317, ф.8,ф.14 | Юридическое лицо | ООО | 235 | 0.98 | 239.8 | 100 < P <= 750 кВт | 779 | 366130 | 432033.4 |  |  | есть | 08/508 | 2012-07-19 |  | 19 | 2012-07-19 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 2 | 0.4 | 380 | В оформлении | 2 |  | июль
9 | Торгово-развлекательный комплекс | Коммунистический, 124А | г.Северск | Основное | ТП-313, ф.3,ф.11 | Физическое лицо |  | 150 | 0.98 | 153.1 | 100 < P <= 750 кВт |  | 0 | 0 |  |  | нет | 08/501 | 2012-07-23 |  | 23 | 2012-07-23 | 2 | Прекращено | Не выполнено |  | 2 | 0.4 | 380 | В оформлении |  | Индивидуальный проект | июль
10 | Жилой дом | Калинина, 147 | г.Северск | Основное | Новая 2-х тр ТП подкл от яч.1,2 ТП-234 | Юридическое лицо | ООО | 449 | 0.98 | 458.2 | 100 < P <= 750 кВт | 779 | 699542 | 825459.56 |  |  | есть | 08/509 | 2012-07-31 |  | 32 | 2012-07-30 | 5 | Действует | Не выполнено |  | 1.2 | 10 | 10000 | В оформлении | 2 |  | июль
[5 empty] | ВСЕГО | 10 шт. |  | 1054 кВт | 0,98 сред.зн. | 1075,6 кВА | 10 шт. | 626,33 сред.зн. | 1185318.61 | 1398675.96 | 550 | [9 empty] | Количество выполненных подключений: | 0 шт.
Статистика по реестру: Итоги по критериям: Ед.изм.
[5 empty] | Наименование критерия | Критерий отбора |  | Присоединенная мощность объекта, кВт |  | Присоединенная мощность объекта, кВА | Кол-во, шт.
[5 empty] | Физические / Юридические лица | Физическое лицо |  | 370 |  | 377.6 | 8
[6 empty] | Юридическое лицо |  | 684 |  | 698 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 1054 |  | 1075.6 | 10
[5 empty] | Категории надежности | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 2 |  | 385 |  | 392.9 | 2
[6 empty] | 3 |  | 220 |  | 224.5 | 7
[5 empty] | Итого |  |  | 605 |  | 617.4 | 9
[5 empty] | Тариф | 779 |  | 834 |  | 851.1 | 3
[6 empty] | 550 |  | 70 |  | 71.4 | 6
[6 empty] | 1682 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 1779 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 2175 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 2210 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого |  |  | 904 |  | 922.5 | 9
[5 empty] | Косинус φ | 0.75 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0.85 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0.98 |  | 1054 |  | 1075.6 | 10
[5 empty] | Итого |  |  | 1054 |  | 1075.6 | 10
[5 empty] | Классификация по присоединенной мощности объекта (кВт) | P <= 15 кВт |  | 70 |  | 71.4 | 6
[6 empty] | 15 < P <= 30 кВт |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 30 < P <= 100 кВт |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 100 < P <= 750 кВт |  | 984 |  | 1004.2 | 4
[6 empty] | P > 750 кВт |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого |  |  | 1054 |  | 1075.6 | 10
[5 empty] | Класс напряжения, кВ | 0.4 |  | 455 |  | 464.3 | 8
[6 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 10 |  | 599 |  | 611.3 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 1054 |  | 1075.6 | 10
[5 empty] | Класс сети, кВ | 220 |  | 40 |  | 40.8 | 4
[6 empty] | 380 |  | 415 |  | 423.5 | 4
[6 empty] | 10000 |  | 599 |  | 611.3 | 2
[5 empty] | Итого |  |  | 1054 |  | 1075.6 | 10
[5 empty] | Тип подключения: основное или временное - строительно-монтажные работы | Основное |  | 1054 |  | 1075.6 | 10
[6 empty] | Временное |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Итого |  |  | 1054 |  | 1075.6 | 10
[5 empty] | Проверка: |  |  | уточните данные |  | уточните данные | уточните данные
Formulas:
Статус ТУ = IF(OR([Дата выдачи ТУ]="",[Дата выдачи ТУ]="-"),"-",IF(DATE(YEAR([Дата выдачи ТУ])+[Срок действия ТУ, год],MONTH([Дата выдачи ТУ])+0,DAY([Дата выдачи ТУ])+0)>=TODAY(),"Действует","Прекращено"))

## Мероприятия по ТП
УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО ГЭС
______________ В. А. Макаренко
"____" ________________ 2011г.
Обязательства сетевой организации по выполнению технических условий при технологическом присоединении
№ п/п | Заявитель | Наименование подключаемого потребителя | Точка присоединения | № ТУ | Дата ТУ | Обязательства сетевой организации | Наличие проекта | Выполнение проекта | Срок исполнения обязательства | Выполнение обязательств ООО "Электросети" | № договора | Дата заключение договора | Дата оплаты
1 | #REF! | Предзавдская, 20, стр.9 | РП-5, РУ-10кВ, яч.4 | 788 | 2012-06-29 | выполнить наладку релейной защиты яч.4 РП-5 | нет |  | 2013-06-20 | Не выполнено | 08/500
2 | #REF! | Чкалова, 2Б | ТП ОР-16-1,ф.2,оп.15 | 795 | 2012-07-02 |  | нет |  | 2013-06-20 | Не выполнено | 08/502
3 | #REF! | Кирова, 1Б | ТП ОР-16-1,ф.2,оп.29/1 | 794 | 2012-07-02 |  | нет |  | 2013-06-20 | Не выполнено | 08/503
4 | #REF! | Калинина, 67 | ТП У-2-2, ф.4, оп.25 | 825 | 2012-07-09 |  | нет |  | 2013-06-20 | Не выполнено | 08/504
5 | #REF! | Безымянный, 8 | ТП У-11-1,ф.5,оп.9/2 | 839 | 2012-07-10 |  | нет |  | 2013-06-20 | Не выполнено | 08/505
6 | #REF! | Тракторная, уч.№15 | ТП-216, ф.6, оп.7 | 847 | 2012-07-13 |  | нет |  | 2013-06-20 | Не выполнено | 08/506
7 | #REF! | Северская, 23 | ТП У-13-1, ф.2, оп.22 | 16 | 2012-07-19 | Выполнить проект и монтаж ВЛ от оп.16 ф.2 ТП У-13-1 до ж/д Северская,23 | нет | ООО "Электросети" | 2013-01-20 | Не выполнено | 08/507
8 | #REF! | Ленинградская, 36 (52/10) | ТП-317, ф.8,ф.14 | 19 | 2012-07-19 | Выполнить монтаж КЛ 0,4кВ эл.снабжения ж/дома от ТП-317 до ВУ | нет | ООО "Электросети" | 2013-07-20 | Не выполнено | 08/508
9 | #REF! | Коммунистический, 124А | ТП-313, ф.3,ф.11 | 23 | 2012-07-23 | ТП-313 ф.3,ф.11 заменить рубильники с ном. током 250А на 400А | нет | не требуется | 2013-07-20 | Не выполнено | 08/501
10 | #REF! | Калинина, 147 | Новая 2-х тр ТП подкл от яч.1,2 ТП-234 | 32 | 2012-07-30 | Выполнить монтаж: КЛ-10 кВ; тр-ой подстанции; КЛ-0,4кВ до ВУ дома. | нет | ООО "Электросети" | 2013-07-30 | Не выполнено | 08/509
Главный инженер ООО "Электросети" _________________________________ В.М. Молотов
Начальник ПТО ООО "Электросети" _________________________________ Б.Н. Холкин