## 10 кВ
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям г. Северск на 10.08.2024
№ п/п | Центр питания (№ ТП, РП) | Уровень напряжения (кВ) | Установленная мощность существующих трансформаторов, (кВт) | Максимальная мощность подключенных электроустановок потребителей (кВт) | Мощность, выданная по договорам технологического присоединения (кВт) | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (кВт)
1 | ТП-1 | 10/0,4 | 560.7 | 679 | 31 | -149.3
2 | ТП-2 | 10/0,4 | 356 | 100 | 15 | 241
3 | ТП-3 | 10/0,4 | 356 | 587 | 92.95 | -323.95
4 | ТП-5 | 10/0,4 | 284.8 | 743 | 18 | -476.2
5 | ТП-6 | 10/0,4 | 356 | 210 | 0 | 146
6 | ТП-7 | 10/0,4 | 356 | 255 | 16 | 85
7 | ТП-8 | 10/0,4 | 560.7 | 150 | 0 | 410.7
8 | ТП-9 | 10/0,4 | 560.7 | 65 | 7 | 488.7
9 | ТП-10 | 10/0,4 | 356 | 339.5 | 42 | -25.5
10 | ТП-11 | 10/0,4 | 356 | 35.5 | 0 | 320.5
11 | ТП-12 | 10/0,4 | 356 | 440 | 87.5 | -171.5
12 | ТП-13 | 10/0,4 | 356 | 398 | 46 | -88
13 | ТП-14 | 10/0,4 | 284.8 | 33.5 | 0 | 251.3
14 | ТП-16 | 10/0,4 | 284.8 | 209 | 17 | 58.8
15 | ТП-17 | 10/0,4 | 356 | 472 | 0 | -116
16 | ТП-21 | 10/0,4 | 160.2 | 80.07 | 0 | 80.13
17 | ТП-22 | 10/0,4 | 560.7 | 59 | 0 | 501.7
18 | ТП-23 | 10/0,4 | 142.4 | 222 | 0 | -79.6
19 | ТП-24 | 10/0,4 | 356 | 265 | 0 | 91
20 | ТП-27 | 10/0,4 | 356 | 172 | 0 | 184
21 | ТП-28 | 10/0,4 | 356 | 167 | 100 | 89
22 | ТП-31 | 10/0,4 | 356 | 102 | 0 | 254
23 | ТП-32 | 10/0,4 | 560.7 | 121 | 0 | 439.7
24 | ТП-35 | 10/0,4 | 356 | 138 | 0 | 218
25 | ТП-37 | 10/0,4 | 560.7 | 106.2 | 15 | 439.5
26 | ТП-38 | 10/0,4 | 284.8 | 380 | 0 | -95.2
27 | ТП-39 | 10/0,4 | 356 | 434.6 | 15 | -93.6
28 | ТП-41 | 10/0,4 | 356 | 255 | 0 | 101
29 | ТП-42 | 10/0,4 | 284.8 | 320 | 0 | -35.2
30 | ТП-43 | 10/0,4 | 356 | 465 | 0 | -109
31 | ТП-44 | 10/0,4 | 356 | 515 | 0 | -159
32 | ТП-46 | 10/0,4 | 356 | 74 | 0 | 282
33 | ТП-47 | 10/0,4 | 222.5 | 215 | 15 | -7.5
34 | ТП-48 | 10/0,4 | 142.4 | 195 | 0 | -52.6
35 | ТП-49 (виленка) | 6/0,4 | 284.8 | 214 | 0 | 70.8
36 | ТП-51 | 10/0,4 | 356 | 237 | 59 | 60
37 | ТП-52 | 10/0,4 | 356 | 200 | 150 | 6
38 | ТП-84 | 10/0,4 | 284.8 | 299 | 20 | -34.2
39 | ТП-89 | 10/0,4 | 356 | 195 | 0 | 161
40 | ТП-90 | 10/0,4 | 560.7 | 150 | 500 | -89.3
41 | ТП-101 | 10/0,4 | 837.9 | 435 | 0 | 402.9
42 | ТП-102 | 10/0,4 | 284.8 | 206 | 0 | 78.8
43 | ТП-103 | 10/0,4 | 837.9 | 622 | 0 | 215.9
44 | ТП-104 | 10/0,4 | 837.9 | 199 | 0 | 638.9
45 | ТП-105 | 10/0,4 | 560.7 | 169 | 0 | 391.7
46 | ТП-106 | 10/0,4 | 1121.4 | 186.02 | 0 | 935.38
47 | ТП-107 | 10/0,4 | 560.7 | 349 | 22 | 189.7
48 | ТП-108 | 10/0,4 | 712 | 361 | 0 | 351
49 | ТП-109 | 10/0,4 | 605.7 | 355 | 0 | 250.7
50 | ТП-110 | 10/0,4 | 284.8 | 255 | 0 | 29.8
51 | ТП-111 | 10/0,4 | 560.7 | 480 | 3 | 77.7
52 | ТП-112 | 10/0,4 | 498.4 | 413 | 0 | 85.4
53 | ТП-113 | 10/0,4 | 284.8 | 118 | 0 | 166.8
54 | ТП-114 | 10/0,4 | 356 | 234 | 0 | 122
55 | ТП-115 | 10/0,4 | 560.7 | 334 | 0 | 226.7
56 | ТП-116 | 10/0,4 | 837.9 | 870 | 0 | -32.1
57 | ТП-117 | 10/0,4 | 837.9 | 418 | 0 | 419.9
58 | ТП-118 | 10/0,4 | 284.8 | 154 | 10 | 120.8
59 | ТП-119 | 10/0,4 | 284.8 | 190 | 0 | 94.8
60 | ТП-120 | 10/0,4 | 356 | 135 | 0 | 221
61 | ТП-121 | 10/0,4 | 712 | 750 | 25 | -63
62 | ТП-122 | 10/0,4 | 560.7 | 280 | 0 | 280.7
63 | ТП-123 | 10/0,4 | 712 | 500 | 0 | 212
64 | ТП-124 | 10/0,4 | 356 | 226 | 70 | 60
65 | ТП-125 | 10/0,4 | 560.7 | 315 | 10 | 235.7
66 | ТП-126 | 10/0,4 | 560.7 | 368 | 0 | 192.7
67 | ТП-127 | 10/0,4 | 560.7 | 292 | 0 | 268.7
68 | ТП-128 | 10/0,4 | 284.8 | 170 | 0 | 114.8
69 | ТП-129 | 10/0,4 | 560.7 | 420 | 0 | 140.7
70 | ТП-130 | 10/0,4 | 320.4 | 124 | 15 | 181.4
71 | ТП-131 | 10/0,4 | 667.5 | 438 | 0 | 229.5
72 | ТП-132 | 10/0,4 | 356 | 226 | 0 | 130
73 | ТП-133 | 10/0,4 | 712 | 677.59 | 0 | 34.41
74 | ТП-134 | 10/0,4 | 712 | 472 | 50 | 190
75 | ТП-135 | 10/0,4 | 284.8 | 132 | 25 | 127.8
76 | ТП-136 | 10/0,4 | 356 | 15 | 0 | 341
77 | ТП-137 | 10/0,4 | 837.9 | 672 | 0 | 165.9
78 | ТП-138 | 10/0,4 | 284.8 | 156 | 0 | 128.8
79 | ТП-139 | 10/0,4 | 560.7 | 389 | 0 | 171.7
80 | ТП-140 | 10/0,4 | 356 | 241 | 0 | 115
81 | ТП-141 | 10/0,4 | 356 | 186 | 57 | 113
82 | ТП-142 | 10/0,4 | 356 | 273 | 0 | 83
83 | ТП-143 | 10/0,4 | 498.4 | 364 | 0 | 134.4
84 | ТП-144 | 10/0,4 | 569.6 | 360 | 0 | 209.6
85 | ТП-145 | 10/0,4 | 569.6 | 291 | 0 | 278.6
86 | ТП-146 | 10/0,4 | 356 | 181 | 15 | 160
87 | ТП-147 | 10/0,4 | 560.7 | 250 | 0 | 310.7
88 | ТП-148 | 10/0,4 | 569.6 | 365 | 0 | 204.6
89 | ТП-149 | 10/0,4 | 569.6 | 403 | 0 | 166.6
90 | ТП-150 | 10/0,4 | 356 | 186 | 5 | 165
91 | ТП-151 | 10/0,4 | 356 | 171 | 0 | 185
92 | ТП-152 | 10/0,4 | 712 | 177.5 | 0 | 534.5
93 | ТП-153 | 10/0,4 | 712 | 462 | 0 | 250
94 | ТП-154 | 10/0,4 | 569.6 | 236 | 0 | 333.6
95 | ТП-155 | 10/0,4 | 569.6 | 505 | 0 | 64.6
96 | ТП-156 | 10/0,4 | 569.6 | 298.5 | 2 | 269.1
97 | ТП-157 | 10/0,4 | 569.6 | 92 | 0 | 477.6
98 | ТП-158 | 10/0,4 | 569.6 | 357 | 0 | 212.6
99 | ТП-159 | 10/0,4 | 569.6 | 296 | 0 | 273.6
100 | ТП-160 | 10/0,4 | 569.6 | 278 | 0 | 291.6
101 | ТП-161 | 10/0,4 | 996.8 | 811.58 | 0 | 185.22
102 | ТП-162 | 10/0,4 | 1335 | 995.84 | 0 | 339.16
103 | ТП-163 | 10/0,4 | 837.9 | 604 | 0 | 233.9
104 | ТП-164 | 10/0,4 | 996.8 | 372.5 | 0 | 624.3
105 | ТП-165 | 10/0,4 | 837.9 | 791 | 15 | 31.9
106 | ТП-166 | 10/0,4 | 837.9 | 425 | 0 | 412.9
107 | ТП-167 | 10/0,4 | 569.6 | 452 | 30 | 87.6
108 | ТП-168 | 10/0,4 | 712 | 458 | 0 | 254
109 | ТП-169 | 10/0,4 | 712 | 463 | 60 | 189
110 | ТП-170 | 10/0,4 | 284.8 | 168 | 0 | 116.8
111 | ТП-171 | 10/0,4 | 284.8 | 193 | 35 | 56.8
112 | ТП-172 | 10/0,4 | 712 | 378 | 0 | 334
113 | ТП-173 | 10/0,4 | 712 | 513 | 0 | 199
114 | ТП-174 | 10/0,4 | 712 | 532 | 0 | 180
115 | ТП-175 | 10/0,4 | 712 | 300 | 0 | 412
116 | ТП-176 | 10/0,4 | 712 | 398 | 0 | 314
117 | ТП-177 | 10/0,4 | 712 | 693 | 0 | 19
118 | ТП-178 | 10/0,4 | 382.7 | 165 | 0 | 217.7
119 | ТП-179 | 10/0,4 | 712 | 285 | 0 | 427
120 | ТП-180 | 10/0,4 | 569.6 | 487 | 5 | 77.6
121 | ТП-181 | 10/0,4 | 712 | 311 | 0 | 401
122 | ТП-182 | 10/0,4 | 712 | 307 | 20 | 385
123 | ТП-183 | 10/0,4 | 425.6 | 426.5 | 140 | -140.9
124 | ТП-184 | 10/0,4 | 712 | 450 | 7 | 255
125 | ТП-185 | 10/0,4 | 712 | 402 | 7 | 303
126 | ТП-186 | 10/0,4 | 712 | 331 | 0 | 381
127 | ТП-187 | 10/0,4 | 712 | 342 | 0 | 370
128 | ТП-188 | 10/0,4 | 712 | 319 | 0 | 393
129 | ТП-189 | 10/0,4 | 712 | 302 | 0 | 410
130 | ТП-190 | 10/0,4 | 356 | 260 | 32 | 64
131 | ТП-191 | 10/0,4 | 837.9 | 528.5 | 0 | 309.4
132 | ТП-192 | 10/0,4 | 356 | 189 | 5 | 162
133 | ТП-196 | 10/0,4 | 356 | 271 | 150 | -65
134 | ТП-197 | 10/0,4 | 560.7 | 257 | 0 | 303.7
135 | ТП-198 | 10/0,4 | 560.7 | 232 | 0 | 328.7
136 | ТП-199 | 10/0,4 | 837.9 | 566 | 0 | 271.9
137 | ТП-200 | 10/0,4 | 712 | 365 | 0 | 347
138 | ТП-201 | 10/0,4 | 284.8 | 197 | 0 | 87.8
139 | ТП-202 | 10/0,4 | 498.4 | 263 | 0 | 235.4
140 | ТП-203 | 10/0,4 | 837.9 | 464 | 0 | 373.9
141 | ТП-203-1 | 10/0,4 | 498.4 | 75 | 0 | 423.4
142 | ТП-204 | 10/0,4 | 837.9 | 175 | 0 | 662.9
143 | ТП-205 | 10/0,4 | 712 | 72 | 0 | 640
144 | ТП-206 | 10/0,4 | 284.8 | 196 | 0 | 88.8
145 | ТП-207 | 10/0,4 | 356 | 192 | 6 | 158
146 | ТП-208 | 10/0,4 | 712 | 398 | 70 | 244
147 | ТП-209 | 10/0,4 | 703.1 | 533 | 0 | 170.1
148 | ТП-210 | 10/0,4 | 1121.4 | 499 | 0 | 622.4
149 | ТП-211 | 10/0,4 | 712 | 442 | 0 | 270
150 | ТП-212 | 10/0,4 | 837.9 | 1221.02 | 6 | -389.12
151 | ТП-213 | 10/0,4 | 837.9 | 741 | 0 | 96.9
152 | ТП-214 | 10/0,4 | 837.9 | 89 | 0 | 748.9
153 | ТП-215 | 10/0,4 | 560.7 | 0 | 85 | 475.7
154 | ТП-216 | 10/0,4 | 356 | 719 | 0 | -363
155 | ТП-217 | 10/0,4 | 837.9 | 0 | 110.52 | 727.38
156 | ТП-218 | 10/0,4 | 837.9 | 337 | 0 | 500.9
157 | ТП-219 | 10/0,4 | 712 | 315 | 0 | 397
158 | ТП-220 | 10/0,4 | 837.9 | 140 | 0 | 697.9
159 | ТП-221 | 10/0,4 | 1780 | 1155 | 0 | 625
160 | ТП-222 | 10/0,4 | 1191.4 | 240 | 15 | 936.4
161 | ТП-225 | 10/0,4 | 890 | 800 | 0 | 90
162 | ТП-226 | 10/0,4 | 569.6 | 250 | 0 | 319.6
163 | ТП-228 | 10/0,4 | 356 | 355 | 0 | 1
164 | ТП-229 | 10/0,4 | 284.8 | 250 | 0 | 34.8
165 | ТП-230 | 10/0,4 | 712 | 460 | 0 | 252
166 | ТП-231 | 10/0,4 | 837.9 | 536 | 0 | 301.9
167 | ТП-232 | 10/0,4 | 284.8 | 203.5 | 15 | 66.3
168 | ТП-233 | 10/0,4 | 382.7 | 188 | 0 | 194.7
169 | ТП-234 | 10/0,4 | 837.9 | 931 | 0 | -93.1
170 | ТП-235 | 10/0,4 | 712 | 165 | 280 | 267
171 | ТП-237 | 10/0,4 | 560.7 | 650.21 | 0 | -89.51
172 | ТП-240 | 10/0,4 | 996.8 | 620 | 15 | 361.8
173 | ТП-241 | 10/0,4 | 890 | 419 | 0 | 471
174 | ТП-241А | 10/0,4 | 837.9 | 794 | 0 | 43.9
175 | ТП-242 | 10/0,4 | 712 | 117 | 0 | 595
176 | ТП-246 | 10/0,4 | 356 | 170 | 0 | 186
177 | ТП-247 | 10/0,4 | 712 | 105 | 0 | 607
178 | ТП-248 | 10/0,4 | 837.9 | 976 | 7 | -145.1
179 | ТП-249 | 10/0,4 | 837.9 | 642 | 0 | 195.9
180 | ТП-251 | 10/0,4 | 837.9 | 611 | 0 | 226.9
181 | ТП-252 | 10/0,4 | 837.9 | 537 | 6 | 294.9
182 | ТП-253 | 10/0,4 | 837.9 | 239 | 0 | 598.9
183 | ТП-254 | 10/0,4 | 837.9 | 746 | 1 | 90.9
184 | ТП-255 | 10/0,4 | 712 | 497 | 0 | 215
185 | ТП-256 | 10/0,4 | 712 | 238 | 0 | 474
186 | ТП-257 | 10/0,4 | 712 | 452.5 | 0 | 259.5
187 | ТП-258 | 10/0,4 | 1121.4 | 546 | 0 | 575.4
188 | ТП-259 | 10/0,4 | 1780 | 693 | 24 | 1063
189 | ТП-260 | 10/0,4 | 837.9 | 830 | 21.6 | -13.7
190 | ТП-261 | 10/0,4 | 837.9 | 744 | 0 | 93.9
191 | ТП-262 | 10/0,4 | 837.9 | 784.5 | 80 | -26.6
192 | ТП-263 | 10/0,4 | 837.9 | 588 | 0 | 249.9
193 | ТП-264 | 10/0,4 | 837.9 | 799 | 7 | 31.9
194 | ТП-265 | 10/0,4 | 837.9 | 863 | 20 | -45.1
195 | ТП-266 | 10/0,4 | 916.7 | 118.91 | 0 | 797.79
196 | ТП-270 | 10/0,4 | 837.9 | 858 | 0 | -20.1
197 | ТП-271 | 10/0,4 | 837.9 | 572 | 0 | 265.9
198 | ТП-272 | 10/0,4 | 837.9 | 415 | 0 | 422.9
199 | ТП-273 | 10/0,4 | 837.9 | 260.5 | 0 | 577.4
200 | ТП-274 | 10/0,4 | 837.9 | 534 | 0 | 303.9
201 | ТП-275 | 10/0,4 | 837.9 | 930 | 23 | -115.1
202 | ТП-276 | 10/0,4 | 837.9 | 706 | 0 | 131.9
203 | ТП-277 | 10/0,4 | 837.9 | 691 | 7 | 139.9
204 | ТП-278 | 10/0,4 | 837.9 | 840.19 | 0 | -2.29
205 | ТП-279 | 10/0,4 | 864.36 | 962 | 0 | -97.64
206 | ТП-280 | 10/0,4 | 837.9 | 506 | 0 | 331.9
207 | ТП-281 | 10/0,4 | 837.9 | 725 | 0 | 112.9
208 | ТП-282 | 10/0,4 | 837.9 | 790 | 5 | 42.9
209 | ТП-283 | 10/0,4 | 837.9 | 274 | 136 | 427.9
210 | ТП-284 | 10/0,4 | 837.9 | 861 | 0 | -23.1
211 | ТП-285 | 10/0,4 | 837.9 | 683 | 0 | 154.9
212 | ТП-286 | 10/0,4 | 837.9 | 340 | 10 | 487.9
213 | ТП-287 | 10/0,4 | 837.9 | 589 | 0 | 248.9
214 | ТП-288 | 10/0,4 | 837.9 | 475 | 0 | 362.9
215 | ТП-289 | 10/0,4 | 837.9 | 403.8 | 0 | 434.1
216 | ТП-290 | 10/0,4 | 1330 | 910 | 60 | 360
217 | ТП-291 | 10/0,4 | 837.9 | 215 | 0 | 622.9
218 | ТП-292 | 10/0,4 | 837.9 | 622 | 7 | 208.9
219 | ТП-293 | 10/0,4 | 837.9 | 818 | 0 | 19.9
220 | ТП-294 | 10/0,4 | 837.9 | 990 | 0 | -152.1
221 | ТП-295 | 10/0,4 | 837.9 | 740 | 0 | 97.9
222 | ТП-296 | 10/0,4 | 837.9 | 583 | 0 | 254.9
223 | ТП-297 | 10/0,4 | 837.9 | 756.082 | 15 | 66.818
224 | ТП-299 | 10/0,4 | 1780 | 1158 | 0 | 622
225 | ТП-300 | 10/0,4 | 1121 | 392.6 | 0 | 728.4
226 | ТП-301 | 10/0,4 | 837.9 | 0 | 210 | 627.9
227 | ТП-303 | 10/0,4 | 532 | 0 | 0 | 532
228 | ТП-308 не наша | 10/0,4 | 837.9 | 500 | 0 | 337.9
229 | ТП-310 | 10/0,4 | 837.9 | 31 | 100 | 706.9
230 | ТП-311 | 10/0,4 | 837.9 | 296 | 0 | 541.9
231 | ТП-312 | 10/0,4 | 837.9 | 393 | 0 | 444.9
232 | ТП-313 | 10/0,4 | 837.9 | 753.5 | 0 | 84.4
233 | ТП-314 | 10/0,4 | 837.9 | 907 | 0 | -69.1
234 | ТП-315 | 10/0,4 | 837.9 | 485 | 50 | 302.9
235 | ТП-316 | 10/0,4 | 837.9 | 683.95 | 0 | 153.95
236 | ТП-317 | 10/0,4 | 837.9 | 1196 | 0 | -358.1
237 | ТП-318 | 10/0,4 | 1780 | 880 | 2.4 | 897.6
238 | ТП-319 | 10/0,4 | 837.9 | 783 | 40 | 14.9
239 | ТП-320 | 10/0,4 | 837.9 | 98 | 0 | 739.9
240 | ТП-321 | 10/0,4 | 916.7 | 122 | 0 | 794.7
241 | ТП-322 | 10/0,4 | 712 | 600 | 0 | 112
242 | ТП-323 | 10/0,4 | 837.9 | 660 | 0 | 177.9
243 | ТП-324 | 10/0,4 | 837.9 | 684.108 | 65.01 | 88.782
244 | ТП-326 | 10/0,4 | 837.9 | 80 | 0 | 757.9
245 | ТП-325 | 10/0,4 | 837.9 | 406 | 0 | 431.9
246 | ТП-327 | 10/0,4 | 837.9 | 569 | 0 | 268.9
247 | ТП-329 | 10/0,4 | 837.9 | 400 | 0 | 437.9
248 | ТП-328 | 10/0,4 | 837.9 | 785 | 0 | 52.9
249 | ТП-330 | 10/0,4 | 837.9 | 520 | 30 | 287.9
250 | ТП-331 | 10/0,4 | 837.9 | 348 | 50 | 439.9
251 | ТП-332 | 10/0,4 | 837.9 | 854.02 | 45.03 | -61.15
252 | ТП-333 | 10/0,4 | 837.9 | 522 | 0 | 315.9
253 | ТП-334 | 10/0,4 | 837.9 | 577.66 | 81 | 179.24
254 | ТП-335 | 10/0,4 | 1780 | 930 | 100 | 750
255 | ТП-336 | 10/0,4 | 837.9 | 510 | 0.5 | 327.4
256 | ТП-337 | 10/0,4 | 837.9 | 373 | 390 | 74.9
257 | ТП-338 | 10/0,4 | 560.7 | 553 | 536 | -528.3
258 | ТП-1001 | 6/0,4 | 160.2 | 133.14 | 0 | 27.06
259 | ТП-1002 | 6/0,4 | 356 | 249.2 | 0 | 106.8
260 | РП-1 | 10/0,4 | 356 | 215 | 0 | 141
261 | РП-2 | 10/0,4 | 356 | 148.5 | 5 | 202.5
262 | ТП-35 | 10/0,4 | 222.5 | 190 | 50 | -17.5
263 | ТП-38 | 10/0,4 | 284.8 | 235 | 0 | 49.8
264 | РП-4 | 10/0,4 | 837.9 | 903 | 250 | -315.1
265 | РП-5 | 10/0,4 | 183.14 | 101.5 | 0 | 81.64
266 | ГПП-702 | 110/10 | 14240 | 14000 | 2088 | -1848
Итого: |  |  | 187881.8 | 123377.29 | 7186.51 | 57318

## 6-10кВ (внегородские тер)
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям внегородские территории ЗАТО Северск на 10.08.2024
№ п/п | Центр питания (№ ТП, РП) | Уровень напряжения (кВ) | Установленная мощность существующих трансформаторов, (кВт) | Максимальная мощность подключенных электроустановок потребителей (кВт) | Мощность, выданная по договорам технологического присоединения (кВт) | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (кВт)
1 | У-1-5 | 6/0,4 | 222.5 | 394 | 5 | -176.5
2 | У-1-7 мачтовая | 6/0,4 | 22.25 | 15 |  | 7.25
3 | У-1-9 мачтовая | 6/0,4 | 142.4 | 153 | 0 | -10.6
4 | У-1-13 | 6/0,4 | 356 | 111 | 0 | 245
5 | У-2-1 | 6/0,4 | 356 | 350 | 15 | -9
6 | У-2-2 | 6/0,4 | 356 | 325 | 6 | 25
7 | У-2-3 | 6/0,4 | 142.4 | 200.4 | 47 | -105
8 | У-5-1 | 6/0,4 | 364.9 | 39 | 20 | 325.9
9 | У-5-2 | 6/0,4 | 445 | 370 | 0 | 75
217.6 | У-11-1 | 6/0,4 | 356 | 258 | 21,4 | #VALUE!
11 | У-11-2 | 6/0,4 | 222.5 | 96 |  | 126.5
12 | У-11-3 | 6/0,4 | 364.9 | 153 |  | 211.9
13 | У-11-4 | 6/0,4 | 1121.4 | 411 | 30 | 680.4
14 | У-11-5 | 6/0,4 | 89 | 84 |  | 5
15 | У-14-1 | 6/0,4 | 89 | 0 |  | 89
16 | У-14-6 | 6/0,4 | 356 | 141.4 | 9 | 205.6
17 | У-15-1 | 6/0,4 | 1121.4 | 720.4 | 25 | 376
18 | У-15-4 | 6/0,4 | 712 | 377 | 16 | 319
19 | У-15-6 | 6/0,4 | 222.5 | 365 | 40 | -182.5
20 | У-15-7 | 6/0,4 | 142.4 | 102 | 30 | 10.4
21 | У-15-9 | 6/0,4 | 356 | 367 | 54 | -65
22 | У-15-10 | 6/0,4 | 222.5 | 292 | 59 | -128.5
23 | У-15-2 | 6/0,4 | 364.9 | 98 |  | 266.9
24 | У-16-2 | 6/0,4 | 445 | 249 | 17 | 179
25 | ОР-16-1 | 10/0,4 | 143.9 | 319.5 | 15 | -190.6
26 | ОР-16-2 | 10/0,4 | 222.5 | 236 | 18 | -31.5
27 | ОР-16-3 | 10/0,4 | 222.5 | 248 | 7 | -32.5
28 | ОР-16-4 | 10/0,4 | 1121.4 | 400 | 30 | 691.4
29 | ОР-16-5 | 10/0,4 | 146.85 | 526 | 141 | -520.15
30 | ОР-11-1 | 6/0,4 | 560.7 | 230 |  | 330.7
31 | У-1-8 | 6/0,4 | 356 | 37 |  | 319
32 | ТП ЦОК | 6/0,4 | 1121.4 | 360 |  | 761.4
| ТП-1005 |  |  |  | 30
33 | ТП-1006 | 10/0,4 |  |  | 30
Итого: |  |  | 12488.2 | 8027.7 |  | #VALUE!