График ремонта на октябрь 2012 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.10. с 8-00 | 03.10. до 16-00 | ТП-209 секция 1 | 24.09. | К. р. РВ, ВН, ШМ секции1. Т. р. ТС-1,3; РУ-0,4-10кВ секции1, ВУ, ВРУ. | 03.10. |
| 2. | 04.10. с 8-00 | 04.10. до 16-00 | ТП-209 секция 2 | 24.09. | К. р. РВ, ВН, ШМ секции2. Т. р. ТС-2; РУ-0,4-10кВ секции2, ВУ, ВРУ. | 04.10. |