Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на январь 2022.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12.01 с 08-00 | 14.01 до 16-00 | РП-5 яч.30 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА В | 14.01.2022 |
| 2. | 17.01 с 08-00 | 19.01 до 17-00 | РП-5 яч.20 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА В | 19.01.2022 |