ГРАФИК
ремонта электрооборудования подстанций 

на январь 2026.

	№
	Дата и время начала работ
	Дата и время окончан. работ
	Наименование оборудования
	Дата предупреждения
	Вид ремонта, перечень эл. оборудования
	Отметка о выполнении

	1.
	13.01
с 08-30
	13.01
до 17-00
	ГПП-702 яч. 37 
	---
	«К1» РЗА.
	

	2.
	14.01
с 08-30
	14.01
до 17-00
	ГПП-702 яч. 39
	---
	«К1» РЗА.
	

	3.
	15.01
с 08-30
	15.01
до 17-00
	РП-1 

ЩСН, РСПТ
	---
	«К1» РЗА.
	

	4.
	19.01
с 08-30
	23.01
до 16-00
	РП-1 

1 секция 10 кВ
	---
	«К1» РЗА.
	

	5.
	26.01
с 08-30
	30.01
до 16-00
	РП-1 

2 секция 10 кВ
	---
	«К1» РЗА.
	


