Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на февраль 2021.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.02 с 08-00 | 03.02 до 17-00 | РП-4 яч.2 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА К | 03.02.2021 |
| 2. | 04.02 с 08-00 | 05.02 до 16-00 | РП-4 яч.11 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА К | 05.02.2021 |
| 3. | 08.02 с 08-00 | 10.02 до 17-00 | РП-4 яч.1 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА В | 10.02.2021 |
| 4. | 11.02 с 08-00 | 12.02 до 16-00 | РП-4 яч.6,7 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА К | 12.02.2021 |
| 5. | 15.02 с 08-00 | 16.02 до 17-00 | РП-4 яч.8 | --- | Т.р. эл. оборудования ячейки (АВР). | 16.02.2021 |
| 6. | 17.02 с 08-00 | 19.02 до 16-00 | РП-4 яч.4 | --- | К.р. эл. оборудования ячейки (МВ, ЛР) РЗА В | 19.02.2021 |