График ремонта на сентябрь 2015 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.09. с 8-00 | 02.09. до 15-00 | ТП-3 | 24.08. | К. р. ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТПн. | 02.09. |
|  | 07.09. с 8-00 | 07.09. до 15-00 | ТП-7 | 24.08. | К. р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТПн. | 07.09. |
|  | 04.09. с 8-00 | 04.09. до 15-00 | ТП-16 | 24.08. | К. р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТПн. | 04.09. |
|  | 07.09. с 8-00 | 07.09. до 12-00 | ТП-204 | 28.08. | К. р. ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВРУ. | 07.09. |
|  | 07.09. с 8-00 | 15.09. до 17-00 | ВЛ-10кВ №5 | --- | Текущий ремонт. |  |
|  | 08.09. с 8-00 | 08.09. до 15-00 | ТП-21 | 28.08. | К. р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТПн. | 08.09. |
|  | 09.09. с 8-00 | 09.09. до 17-00 | ТП-324 секция 1 | 28.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1,ВРУ. | 09.09. |
|  | 10.09. с 8-00 | 10.09. до 17-00 | ТП-324 секция 2 | 28.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2,ВРУ. | 10.09. |
|  | 11.09. с 8-00 | 11.09. до 15-00 | ТП-ОР-16-1 | 28.08. | К. р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТПн. | 11.09. |
|  | 14.09. с 8-00 | 14.09. до 17-00 | ТП-205 | 04.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0.4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ. | 14.09. |
|  | 15.09. с 8-00 | 15.09. до 15-00 | ТП-40 Сосновка | 07.09. | К. р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТПн. | 15.09. |
|  | 16.09. с 8-00 | 16.09. до 15-00 | ТП-48 | 07.09. | К. р. РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТПн. | 16.09. |
|  | 16.09. с 8-00 | 18.09. до 16-00 | ВЛ-10кВ №10 | --- | Текущий ремонт. | 18.09. |
|  | 17.09. с 8-00 | 17.09. до 15-00 | ТП-202 | 08.09. | К. р. ВН, ШМ-3-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-3-0,4кВ. | 17.09. |
|  | 21.09. с 8-00 | 25.09. до 16-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-216 ф.5 | --- | Текущий ремонт. | 25.09. |
|  | 21.09. с 8-00 | 21.09. до 17-00 | ТП-318 секция 1 ТП-322 секция 1 | 10.09. | К. р. РВ, ВН, ШМ 10кВ секции1. Т. р.ТС-1; РУ-10кВ секц.1. То ВВ яч.5. | 21.09. |
|  | 22.09. с 8-00 | 22.09. до 17-00 | ТП-318 секция 2 ТП-322 секция 2 | 10.09. | К. р. РВ, ВН, ШМ секции2. Т. р.ТС-2;РУ-10кВсек.2. То ВВ яч.9,6. | 22.09. |
|  | 23.09. с 8-00 | 23.09. до 17-00 | ТП-320 секция 1 | 14.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ сек.1, ВУ. | 23.09. |
|  | 24.09. с 8-00 | 24.09. до 17-00 | ТП-320 секция 2 | 14.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ сек.2, ВУ. | 24.09. |
|  | 28.09. с 8-00 | 30.09. до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-216 ф.6 | --- | Текущий ремонт. | 30.09. |