Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на ноябрь 2021.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 08.11 с 8-00 | 10.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.22 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | Перенос на декабрь |
| 2. | 15.11 с 8-00 | 17.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.1 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | Перенос на декабрь |
| 3. | 22.11 с 8-00 | 24.11 до 17-00 | ГПП-702 яч.5,7 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | Перенос на декабрь |