Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на декабрь 2020.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07.12 с 08-00 | 09.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.25 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 09.12.2020 |
| 2. | 10.12 с 08-00 | 11.12 до 16-00 | ГПП-702 яч.16 | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА В | 11.12.2020 |
| 3. | 21.12 с 08-00 | 22.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.40 | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К | 22.12.2020 |