ГРАФИК
ремонта электрооборудования подстанций 

на декабрь 2025.

	№
	Дата и время начала работ
	Дата и время окончан. работ
	Наименование оборудования
	Дата предупреждения
	Вид ремонта, перечень эл. оборудования
	Отметка о выполнении

	1.
	01.12

с 08-00
	02.12

до 17-00
	ГПП-702 яч. 1
	---
	Т.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА  К
	

	2.
	08.12

с 08-00
	09.12

до 17-00
	ГПП-702 яч. 8
	---
	Т.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА  К
	

	3.
	15.12

с 08-00
	16.12

до 17-00
	ГПП-702 яч. 21
	---
	Т.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА  К
	


