График ремонта на сентябрь 2012 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 03.09. с 8-00 | 03.09. до 14-00 | ТП-10 ТП-12 | 24.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудования КТПн. | 03.09. |
| 2. | 03.09. с 8-00 | 07.09. до 16-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13 ф.5 |  | Текущий ремонт. | 07.09. |
| 3. | 04.09. с 8-00 | 04.09. до 17-00 | ТП-254 | 24.08. | К. р. РВ, ВН, ШМ. Т. р .ТС-1,2; РУ-0,4-10кВ, ВУ, ВРУ. | 04.09. |
| 4. | 05.09. с 8-00 | 05.09. до 17-00 | ТП-255 | 27.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 05.09. |
| 5. | 06.09. с 13-00 | 06.09. до 18-00 | ТП-256 | 27.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ. | 06.09. |
| 6. | 10.09. с 13-00 | 10.09. до 18-00 | ТП-257 | 31.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 10.09. |
| 7. | 10.09. с 8-00 | 14.09. до 16-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13 ф.1 |  | Текущий ремонт. | 14.09. |
| 8. | 11.09. с 13-00 | 11.09. до 18-00 | ТП-258 | 31.09. | К.р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4кВ, ВУ, ВРУ. | 11.09. |
| 9. | 12.09. с 14-00 | 12.09. до 18-00 | ТП-27 | 03.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТП. | 12.09. |
| 10. | 13.09. с 13-00 | 13.09. до 18-00 | ТП-11 | 03.09. | К. р. РВ, ШМ, замена ТС. Т. р. эл. оборудование КТП. | 13.09. |
| 11. | 14.09. с 8-00 | 14.09. до 16-00 | ТП-У-15-7 | 07.09. | К. р. РВ, ШМ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТП. | 14.09. |
| 12. | 17.09. с 8-00 | 17.09. до 16-00 | ТП-14 | 07.09. | К. р. РВ, ШМ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТП. | 17.09. |