Сведения о размерах потерь, возникающих в электрических сетях

в 2023 году

Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче 
по электрическим сетям утвержден Приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.11.2022 № 6-792 «О долгосрочных параметрах регулирования и необходимой валовой выручке для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций».

Утвержденный размер потерь в электрических сетях

| Организация (организационно-правовая форма; наименование, местонахождение) | Отпуск электроэнергии в сеть (планируемый), тыс. кВт*ч | Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2023 год, % от отпуска электроэнергии в сеть |
| --- | --- | --- |
| ООО «Электросети», ЗАТО Северск, Томская область | 221470,000 | 7,14 |

| Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт*ч | Потери нормативные |  | Потери фактические |  | Отклонение фактических потерь от нормативных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | тыс. кВт*ч | % | тыс. кВт*ч | % | тыс. кВт*ч |
| 224325,023 | 7,14 | 16016,807 | 8,44 | 18926,201 | 1,30 | 2909,394 |

Информация о размере фактических потерь по уровням напряжения.

|  | ВН, тыс. кВтч | СН1, тыс. кВтч | СН2, тыс. кВтч | НН, тыс. кВтч | Всего, тыс. кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТО Северск | 1017,509 | 0,000 | 6802,594 | 11106,098 | 18926,201 |

Информация о порядке закупки сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости

ООО «Электросети» приобретает электрическую энергию необходимую для компенсации потерь в сетях у гарантирующего поставщика АО «Томскэнергосбыт».

Стоимость электрической энергии, приобретаемой сетевой организацией ООО «Электросети» в целях компенсации потерь в принадлежащих ей электрических сетях, у гарантирующего поставщика АО «Томскэнергосбыт» является нерегулируемой и определяется в соответствии с Правилами определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1179 «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)» (ред. от 04.09.2015) (источник опубликования – "Собрание законодательства РФ", 23.01.2012, N 4, ст. 505.; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.09.2015).

Информация за 2023 год

| - № | - Показатель | - Единицы измерения | - Стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Плата за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь в сетях у АО «Томскэнергосбыт» | - тыс. руб. | 76799,956 |