## 10 кВ
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям г. Северск на 10.03.2025
№ п/п | Центр питания (№ ТП, РП) | Уровень напряжения (кВ) | Установленная мощность существующих трансформаторов, (кВт) | Максимальная мощность подключенных электроустановок потребителей (кВт) | Мощность, выданная по договорам технологического присоединения (кВт) | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (кВт) |  |  |  | E+K | F+L-K
[8 empty] | вып. в феврале | заключено в феврале | вставить знач после расчета, затем внести в таблицу слева
1 | ТП-1 | 10/0,4 | 560.7 | 679 | 46 | -164.3 |  |  |  | 679 | 46
2 | ТП-2 | 10/0,4 | 356 | 110 | 15 | 231 |  |  |  | 110 | 15
3 | ТП-3 | 10/0,4 | 356 | 603 | 105.95 | -352.95 |  |  |  | 603 | 105.95
4 | ТП-5 | 10/0,4 | 284.8 | 771 | 0 | -486.2 |  |  |  | 771 | 0
5 | ТП-6 | 10/0,4 | 356 | 212 | 0 | 144 |  |  |  | 212 | 0
6 | ТП-7 | 10/0,4 | 356 | 260 | 11 | 85 |  |  |  | 260 | 11
7 | ТП-8 | 10/0,4 | 560.7 | 150 | 0 | 410.7 |  |  |  | 150 | 0
8 | ТП-9 | 10/0,4 | 560.7 | 65 | 7 | 488.7 |  |  |  | 65 | 7
9 | ТП-10 | 10/0,4 | 356 | 344.5 | 42 | -30.5 |  |  |  | 344.5 | 42
10 | ТП-11 | 10/0,4 | 356 | 35.5 | 0 | 320.5 |  |  |  | 35.5 | 0
11 | ТП-12 | 10/0,4 | 356 | 445 | 82.5 | -171.5 |  |  |  | 445 | 82.5
12 | ТП-13 | 10/0,4 | 356 | 420 | 24 | -88 |  |  |  | 420 | 24
13 | ТП-14 | 10/0,4 | 284.8 | 33.5 | 0 | 251.3 |  |  |  | 33.5 | 0
14 | ТП-16 | 10/0,4 | 284.8 | 216 | 10 | 58.8 |  |  |  | 216 | 10
15 | ТП-17 | 10/0,4 | 356 | 487 | 15 | -146 |  |  |  | 487 | 15
16 | ТП-21 | 10/0,4 | 160.2 | 80.07 | 0 | 80.13 |  |  |  | 80.07 | 0
17 | ТП-22 | 10/0,4 | 560.7 | 59 | 0 | 501.7 |  |  |  | 59 | 0
18 | ТП-23 | 10/0,4 | 142.4 | 222 | 0 | -79.6 |  |  |  | 222 | 0
19 | ТП-24 | 10/0,4 | 356 | 265 | 0 | 91 |  |  |  | 265 | 0
20 | ТП-27 | 10/0,4 | 356 | 172 | 0 | 184 |  |  |  | 172 | 0
21 | ТП-28 | 10/0,4 | 356 | 167 | 100 | 89 |  |  |  | 167 | 100
22 | ТП-31 | 10/0,4 | 356 | 102 | 0 | 254 |  |  |  | 102 | 0
23 | ТП-32 | 10/0,4 | 560.7 | 121 | 0 | 439.7 |  |  |  | 121 | 0
24 | ТП-35 | 10/0,4 | 356 | 138 | 0 | 218 |  |  |  | 138 | 0
25 | ТП-37 | 10/0,4 | 560.7 | 106.2 | 15 | 439.5 |  |  |  | 106.2 | 15
26 | ТП-38 | 10/0,4 | 284.8 | 380 | 0 | -95.2 |  |  |  | 380 | 0
27 | ТП-39 | 10/0,4 | 356 | 434.6 | 15 | -93.6 |  |  |  | 434.6 | 15
28 | ТП-41 | 10/0,4 | 356 | 255 | 0 | 101 |  |  |  | 255 | 0
29 | ТП-42 | 10/0,4 | 284.8 | 320 | 0 | -35.2 |  |  |  | 320 | 0
30 | ТП-43 | 10/0,4 | 356 | 465 | 0 | -109 |  |  |  | 465 | 0
31 | ТП-44 | 10/0,4 | 356 | 515 | 0 | -159 |  |  |  | 515 | 0
32 | ТП-46 | 10/0,4 | 356 | 74 | 0 | 282 |  |  |  | 74 | 0
33 | ТП-47 | 10/0,4 | 222.5 | 215 | 15 | -7.5 |  |  |  | 215 | 15
34 | ТП-48 | 10/0,4 | 142.4 | 195 | 0 | -52.6 |  |  |  | 195 | 0
35 | ТП-49 (СНТ Виленский) | 6/0,4 | 284.8 | 214 | 0 | 70.8 |  |  |  | 214 | 0
36 | ТП-51 | 10/0,4 | 356 | 237 | 59 | 60 |  |  |  | 237 | 59
37 | ТП-52 | 10/0,4 | 356 | 200 | 150 | 6 |  |  |  | 200 | 150
38 | ТП-84 | 10/0,4 | 284.8 | 314 | 10 | -39.2 |  |  |  | 314 | 10
39 | ТП-89 | 10/0,4 | 356 | 195 | 0 | 161 |  |  |  | 195 | 0
40 | ТП-90 | 10/0,4 | 560.7 | 150 | 500 | -89.3 |  |  |  | 150 | 500
41 | ТП-101 | 10/0,4 | 837.9 | 435 | 28 | 374.9 |  |  | 3 | 435 | 28
42 | ТП-102 | 10/0,4 | 284.8 | 206 | 0 | 78.8 |  |  |  | 206 | 0
43 | ТП-103 | 10/0,4 | 837.9 | 622 | 0 | 215.9 |  |  |  | 622 | 0
44 | ТП-104 | 10/0,4 | 837.9 | 199 | 0 | 638.9 |  |  |  | 199 | 0
45 | ТП-105 | 10/0,4 | 560.7 | 169 | 0 | 391.7 |  |  |  | 169 | 0
46 | ТП-106 | 10/0,4 | 1121.4 | 186.02 | 0 | 935.38 |  |  |  | 186.02 | 0
47 | ТП-107 | 10/0,4 | 560.7 | 349 | 22 | 189.7 |  |  |  | 349 | 22
48 | ТП-108 | 10/0,4 | 712 | 361 | 0 | 351 |  |  |  | 361 | 0
49 | ТП-109 | 10/0,4 | 605.7 | 355 | 0 | 250.7 |  |  |  | 355 | 0
50 | ТП-110 | 10/0,4 | 284.8 | 255 | 32 | -2.2 |  |  |  | 255 | 32
51 | ТП-111 | 10/0,4 | 560.7 | 480 | 3 | 77.7 |  |  |  | 480 | 3
52 | ТП-112 | 10/0,4 | 498.4 | 413 | 0 | 85.4 |  |  |  | 413 | 0
53 | ТП-113 | 10/0,4 | 284.8 | 118 | 0 | 166.8 |  |  |  | 118 | 0
54 | ТП-114 | 10/0,4 | 356 | 234 | 0 | 122 |  |  |  | 234 | 0
55 | ТП-115 | 10/0,4 | 560.7 | 334 | 0 | 226.7 |  |  |  | 334 | 0
56 | ТП-116 | 10/0,4 | 837.9 | 870 | 0 | -32.1 |  |  |  | 870 | 0
57 | ТП-117 | 10/0,4 | 837.9 | 418 | 0 | 419.9 |  |  |  | 418 | 0
58 | ТП-118 | 10/0,4 | 284.8 | 154 | 10 | 120.8 |  |  |  | 154 | 10
59 | ТП-119 | 10/0,4 | 284.8 | 190 | 0 | 94.8 |  |  |  | 190 | 0
60 | ТП-120 | 10/0,4 | 356 | 135 | 0 | 221 |  |  |  | 135 | 0
61 | ТП-121 | 10/0,4 | 712 | 750 | 165 | -203 |  |  |  | 750 | 165
62 | ТП-122 | 10/0,4 | 560.7 | 280 | 0 | 280.7 |  |  |  | 280 | 0
63 | ТП-123 | 10/0,4 | 712 | 545 | 0 | 167 |  |  |  | 545 | 0
64 | ТП-124 | 10/0,4 | 356 | 233 | 70 | 53 |  |  |  | 233 | 70
65 | ТП-125 | 10/0,4 | 560.7 | 315 | 10 | 235.7 |  |  |  | 315 | 10
66 | ТП-126 | 10/0,4 | 560.7 | 368 | 0 | 192.7 |  |  |  | 368 | 0
67 | ТП-127 | 10/0,4 | 560.7 | 292 | 0 | 268.7 |  |  |  | 292 | 0
68 | ТП-128 | 10/0,4 | 284.8 | 170 | 0 | 114.8 |  |  |  | 170 | 0
69 | ТП-129 | 10/0,4 | 560.7 | 420 | 0 | 140.7 |  |  |  | 420 | 0
70 | ТП-130 | 10/0,4 | 320.4 | 139 | 0 | 181.4 |  |  |  | 139 | 0
71 | ТП-131 | 10/0,4 | 667.5 | 438 | 0 | 229.5 |  |  |  | 438 | 0
72 | ТП-132 | 10/0,4 | 356 | 226 | 45 | 85 |  |  |  | 226 | 45
73 | ТП-133 | 10/0,4 | 712 | 677.59 | 0 | 34.41 |  |  |  | 677.59 | 0
74 | ТП-134 | 10/0,4 | 712 | 522 | 0 | 190 |  |  |  | 522 | 0
75 | ТП-135 | 10/0,4 | 284.8 | 132 | 25 | 127.8 |  |  |  | 132 | 25
76 | ТП-136 | 10/0,4 | 356 | 15 | 0 | 341 |  |  |  | 15 | 0
77 | ТП-137 | 10/0,4 | 837.9 | 672 | 0 | 165.9 |  |  |  | 672 | 0
78 | ТП-138 | 10/0,4 | 284.8 | 156 | 0 | 128.8 |  |  |  | 156 | 0
79 | ТП-139 | 10/0,4 | 560.7 | 389 | 0 | 171.7 |  |  |  | 389 | 0
80 | ТП-140 | 10/0,4 | 356 | 241 | 0 | 115 |  |  |  | 241 | 0
81 | ТП-141 | 10/0,4 | 356 | 186 | 57 | 113 |  |  |  | 186 | 57
82 | ТП-142 | 10/0,4 | 356 | 273 | 0 | 83 |  |  |  | 273 | 0
83 | ТП-143 | 10/0,4 | 498.4 | 364 | 0 | 134.4 |  |  |  | 364 | 0
84 | ТП-144 | 10/0,4 | 569.6 | 360 | 0 | 209.6 |  |  |  | 360 | 0
85 | ТП-145 | 10/0,4 | 569.6 | 291 | 0 | 278.6 |  |  |  | 291 | 0
86 | ТП-146 | 10/0,4 | 356 | 181 | 15 | 160 |  |  |  | 181 | 15
87 | ТП-147 | 10/0,4 | 560.7 | 250 | 0 | 310.7 |  |  |  | 250 | 0
88 | ТП-148 | 10/0,4 | 569.6 | 365 | 0 | 204.6 |  |  |  | 365 | 0
89 | ТП-149 | 10/0,4 | 569.6 | 403 | 0 | 166.6 |  |  |  | 403 | 0
90 | ТП-150 | 10/0,4 | 356 | 186 | 5 | 165 |  |  |  | 186 | 5
91 | ТП-151 | 10/0,4 | 356 | 171 | 0 | 185 |  |  |  | 171 | 0
92 | ТП-152 | 10/0,4 | 712 | 177.5 | 0 | 534.5 |  |  |  | 177.5 | 0
93 | ТП-153 | 10/0,4 | 712 | 462 | 0 | 250 |  |  |  | 462 | 0
94 | ТП-154 | 10/0,4 | 569.6 | 236 | 0 | 333.6 |  |  |  | 236 | 0
95 | ТП-155 | 10/0,4 | 569.6 | 505 | 0 | 64.6 |  |  |  | 505 | 0
96 | ТП-156 | 10/0,4 | 569.6 | 298.5 | 2 | 269.1 |  |  |  | 298.5 | 2
97 | ТП-157 | 10/0,4 | 569.6 | 92 | 0 | 477.6 |  |  |  | 92 | 0
98 | ТП-158 | 10/0,4 | 569.6 | 357 | 0 | 212.6 |  |  |  | 357 | 0
99 | ТП-159 | 10/0,4 | 569.6 | 296 | 0 | 273.6 |  |  |  | 296 | 0
100 | ТП-160 | 10/0,4 | 569.6 | 278 | 0 | 291.6 |  |  |  | 278 | 0
101 | ТП-161 | 10/0,4 | 996.8 | 811.58 | 0 | 185.22 |  |  |  | 811.58 | 0
102 | ТП-162 | 10/0,4 | 1335 | 995.84 | 0 | 339.16 |  |  |  | 995.84 | 0
103 | ТП-163 | 10/0,4 | 837.9 | 604 | 0 | 233.9 |  |  |  | 604 | 0
104 | ТП-164 | 10/0,4 | 996.8 | 372.5 | 0 | 624.3 |  |  |  | 372.5 | 0
105 | ТП-165 | 10/0,4 | 837.9 | 791 | 15 | 31.9 |  |  |  | 791 | 15
106 | ТП-166 | 10/0,4 | 837.9 | 425 | 0 | 412.9 |  |  |  | 425 | 0
107 | ТП-167 | 10/0,4 | 569.6 | 452 | 30 | 87.6 |  |  |  | 452 | 30
108 | ТП-168 | 10/0,4 | 712 | 458 | 0 | 254 |  |  |  | 458 | 0
109 | ТП-169 | 10/0,4 | 712 | 463 | 60 | 189 |  |  |  | 463 | 60
110 | ТП-170 | 10/0,4 | 284.8 | 168 | 0 | 116.8 |  |  |  | 168 | 0
111 | ТП-171 | 10/0,4 | 284.8 | 193 | 35 | 56.8 |  |  |  | 193 | 35
112 | ТП-172 | 10/0,4 | 712 | 378 | 0 | 334 |  |  |  | 378 | 0
113 | ТП-173 | 10/0,4 | 712 | 513 | 0 | 199 |  |  |  | 513 | 0
114 | ТП-174 | 10/0,4 | 712 | 532 | 0 | 180 |  |  |  | 532 | 0
115 | ТП-175 | 10/0,4 | 712 | 320 | -10 | 402 |  | 10 |  | 320 | -10
116 | ТП-176 | 10/0,4 | 712 | 398 | 0 | 314 |  |  |  | 398 | 0
117 | ТП-177 | 10/0,4 | 712 | 693 | 0 | 19 |  |  |  | 693 | 0
118 | ТП-178 | 10/0,4 | 382.7 | 165 | 0 | 217.7 |  |  |  | 165 | 0
119 | ТП-179 | 10/0,4 | 712 | 285 | 0 | 427 |  |  |  | 285 | 0
120 | ТП-180 | 10/0,4 | 569.6 | 487 | 5 | 77.6 |  |  |  | 487 | 5
121 | ТП-181 | 10/0,4 | 712 | 311 | 0 | 401 |  |  |  | 311 | 0
122 | ТП-182 | 10/0,4 | 712 | 307 | 20 | 385 |  |  |  | 307 | 20
123 | ТП-183 | 10/0,4 | 425.6 | 426.5 | 155 | -155.9 |  |  | 15 | 426.5 | 155
124 | ТП-184 | 10/0,4 | 712 | 450 | 7 | 255 |  |  |  | 450 | 7
125 | ТП-185 | 10/0,4 | 712 | 402 | 7 | 303 |  |  |  | 402 | 7
126 | ТП-186 | 10/0,4 | 712 | 331 | 0 | 381 |  |  |  | 331 | 0
127 | ТП-187 | 10/0,4 | 712 | 342 | 0 | 370 |  |  |  | 342 | 0
128 | ТП-188 | 10/0,4 | 712 | 319 | 0 | 393 |  |  |  | 319 | 0
129 | ТП-189 | 10/0,4 | 712 | 302 | 0 | 410 |  |  |  | 302 | 0
130 | ТП-190 | 10/0,4 | 356 | 292 | 0 | 64 |  |  |  | 292 | 0
131 | ТП-191 | 10/0,4 | 837.9 | 528.5 | 0 | 309.4 |  |  |  | 528.5 | 0
132 | ТП-192 | 10/0,4 | 356 | 189 | 5 | 162 |  |  |  | 189 | 5
133 | ТП-196 | 10/0,4 | 356 | 271 | 150 | -65 |  |  |  | 271 | 150
134 | ТП-197 | 10/0,4 | 560.7 | 257 | 0 | 303.7 |  |  |  | 257 | 0
135 | ТП-198 | 10/0,4 | 560.7 | 232 | 0 | 328.7 |  |  |  | 232 | 0
136 | ТП-199 | 10/0,4 | 837.9 | 566 | 0 | 271.9 |  |  |  | 566 | 0
137 | ТП-200 | 10/0,4 | 712 | 365 | 0 | 347 |  |  |  | 365 | 0
138 | ТП-201 | 10/0,4 | 284.8 | 197 | 0 | 87.8 |  |  |  | 197 | 0
139 | ТП-202 | 10/0,4 | 498.4 | 263 | 0 | 235.4 |  |  |  | 263 | 0
140 | ТП-203 | 10/0,4 | 837.9 | 464 | 0 | 373.9 |  |  |  | 464 | 0
141 | ТП-203-1 | 10/0,4 | 498.4 | 75 | 0 | 423.4 |  |  |  | 75 | 0
142 | ТП-204 | 10/0,4 | 837.9 | 175 | 0 | 662.9 |  |  |  | 175 | 0
143 | ТП-205 | 10/0,4 | 712 | 72 | 0 | 640 |  |  |  | 72 | 0
144 | ТП-206 | 10/0,4 | 284.8 | 196 | 0 | 88.8 |  |  |  | 196 | 0
145 | ТП-207 | 10/0,4 | 356 | 207 | 0 | 149 |  |  |  | 207 | 0
146 | ТП-208 | 10/0,4 | 712 | 413 | 70 | 229 |  |  |  | 413 | 70
147 | ТП-209 | 10/0,4 | 703.1 | 533 | 0 | 170.1 |  |  |  | 533 | 0
148 | ТП-210 | 10/0,4 | 1121.4 | 499 | 0 | 622.4 |  |  |  | 499 | 0
149 | ТП-211 | 10/0,4 | 712 | 442 | 0 | 270 |  |  |  | 442 | 0
150 | ТП-212 | 10/0,4 | 837.9 | 1263.02 | -17 | -408.12 |  | 20 |  | 1263.02 | -17
151 | ТП-213 | 10/0,4 | 837.9 | 741 | 0 | 96.9 |  |  |  | 741 | 0
152 | ТП-214 | 10/0,4 | 837.9 | 89 | 0 | 748.9 |  |  |  | 89 | 0
153 | ТП-215 | 10/0,4 | 560.7 | 0 | 85 | 475.7 |  |  |  | 0 | 85
154 | ТП-216 | 10/0,4 | 356 | 744 | 0 | -388 |  |  |  | 744 | 0
155 | ТП-217 | 10/0,4 | 837.9 | 0 | 110.52 | 727.38 |  |  |  | 0 | 110.52
156 | ТП-218 | 10/0,4 | 837.9 | 337 | 0 | 500.9 |  |  |  | 337 | 0
157 | ТП-219 | 10/0,4 | 712 | 315 | 10 | 387 |  |  |  | 315 | 10
158 | ТП-220 | 10/0,4 | 837.9 | 140 | 0 | 697.9 |  |  |  | 140 | 0
159 | ТП-221 | 10/0,4 | 1780 | 1155 | 0 | 625 |  |  |  | 1155 | 0
160 | ТП-222 | 10/0,4 | 1191.4 | 240 | 15 | 936.4 |  |  |  | 240 | 15
161 | ТП-225 | 10/0,4 | 890 | 800 | 0 | 90 |  |  |  | 800 | 0
162 | ТП-226 | 10/0,4 | 569.6 | 250 | 0 | 319.6 |  |  |  | 250 | 0
163 | ТП-228 | 10/0,4 | 356 | 355 | 0 | 1 |  |  |  | 355 | 0
164 | ТП-229 | 10/0,4 | 284.8 | 250 | 0 | 34.8 |  |  |  | 250 | 0
165 | ТП-230 | 10/0,4 | 712 | 460 | 0 | 252 |  |  |  | 460 | 0
166 | ТП-231 | 10/0,4 | 837.9 | 536 | 0 | 301.9 |  |  |  | 536 | 0
167 | ТП-232 | 10/0,4 | 284.8 | 203.5 | 15 | 66.3 |  |  |  | 203.5 | 15
168 | ТП-233 | 10/0,4 | 382.7 | 188 | 0 | 194.7 |  |  |  | 188 | 0
169 | ТП-234 | 10/0,4 | 837.9 | 931 | 0 | -93.1 |  |  |  | 931 | 0
170 | ТП-235 | 10/0,4 | 712 | 165 | 280 | 267 |  |  |  | 165 | 280
171 | ТП-240 | 10/0,4 | 996.8 | 620 | 15 | 361.8 |  |  |  | 620 | 15
172 | ТП-241 | 10/0,4 | 890 | 419 | 0 | 471 |  |  |  | 419 | 0
173 | ТП-241А | 10/0,4 | 837.9 | 854 | 0 | -16.1 |  |  |  | 854 | 0
174 | ТП-242 | 10/0,4 | 712 | 117 | 0 | 595 |  |  |  | 117 | 0
175 | ТП-246 | 10/0,4 | 356 | 170 | 0 | 186 |  |  |  | 170 | 0
176 | ТП-247 | 10/0,4 | 712 | 105 | 0 | 607 |  |  |  | 105 | 0
177 | ТП-248 | 10/0,4 | 837.9 | 983 | 7 | -152.1 |  |  |  | 983 | 7
178 | ТП-249 | 10/0,4 | 837.9 | 642 | 0 | 195.9 |  |  |  | 642 | 0
179 | ТП-251 | 10/0,4 | 837.9 | 611 | 0 | 226.9 |  |  |  | 611 | 0
180 | ТП-252 | 10/0,4 | 837.9 | 537 | 6 | 294.9 |  |  |  | 537 | 6
181 | ТП-253 | 10/0,4 | 837.9 | 239 | 0 | 598.9 |  |  |  | 239 | 0
182 | ТП-254 | 10/0,4 | 837.9 | 746 | 1 | 90.9 |  |  |  | 746 | 1
183 | ТП-255 | 10/0,4 | 712 | 497 | 0 | 215 |  |  |  | 497 | 0
184 | ТП-256 | 10/0,4 | 712 | 238 | 0 | 474 |  |  |  | 238 | 0
185 | ТП-257 | 10/0,4 | 712 | 452.5 | 0 | 259.5 |  |  |  | 452.5 | 0
186 | ТП-258 | 10/0,4 | 1121.4 | 546 | 0 | 575.4 |  |  |  | 546 | 0
187 | ТП-259 | 10/0,4 | 1780 | 693 | 24 | 1063 |  |  |  | 693 | 24
188 | ТП-260 | 10/0,4 | 837.9 | 850 | 11.6 | -23.7 |  | 10 | 10 | 850 | 11.6
189 | ТП-261 | 10/0,4 | 837.9 | 744 | 0 | 93.9 |  |  |  | 744 | 0
190 | ТП-262 | 10/0,4 | 837.9 | 784.5 | 80 | -26.6 |  |  |  | 784.5 | 80
191 | ТП-263 | 10/0,4 | 837.9 | 588 | 0 | 249.9 |  |  |  | 588 | 0
192 | ТП-264 | 10/0,4 | 837.9 | 799 | 7 | 31.9 |  |  |  | 799 | 7
193 | ТП-265 | 10/0,4 | 837.9 | 863 | 20 | -45.1 |  |  |  | 863 | 20
194 | ТП-266 | 10/0,4 | 916.7 | 118.91 | 0 | 797.79 |  |  |  | 118.91 | 0
195 | ТП-270 | 10/0,4 | 837.9 | 858 | 0 | -20.1 |  |  |  | 858 | 0
196 | ТП-271 | 10/0,4 | 837.9 | 572 | 0 | 265.9 |  |  |  | 572 | 0
197 | ТП-272 | 10/0,4 | 837.9 | 415 | 0 | 422.9 |  |  |  | 415 | 0
198 | ТП-273 | 10/0,4 | 837.9 | 260.5 | 0 | 577.4 |  |  |  | 260.5 | 0
199 | ТП-274 | 10/0,4 | 837.9 | 534 | 0 | 303.9 |  |  |  | 534 | 0
200 | ТП-275 | 10/0,4 | 837.9 | 930 | 23 | -115.1 |  |  |  | 930 | 23
201 | ТП-276 | 10/0,4 | 837.9 | 706 | 0 | 131.9 |  |  |  | 706 | 0
202 | ТП-277 | 10/0,4 | 837.9 | 691 | 7 | 139.9 |  |  |  | 691 | 7
203 | ТП-278 | 10/0,4 | 837.9 | 840.19 | 0 | -2.29 |  |  |  | 840.19 | 0
204 | ТП-279 | 10/0,4 | 864.36 | 966 | 0 | -101.64 |  |  |  | 966 | 0
205 | ТП-280 | 10/0,4 | 837.9 | 506 | 0 | 331.9 |  |  |  | 506 | 0
206 | ТП-281 | 10/0,4 | 837.9 | 725 | 0 | 112.9 |  |  |  | 725 | 0
207 | ТП-282 | 10/0,4 | 837.9 | 790 | 5 | 42.9 |  |  |  | 790 | 5
208 | ТП-283 | 10/0,4 | 837.9 | 274 | 136 | 427.9 |  |  |  | 274 | 136
209 | ТП-284 | 10/0,4 | 837.9 | 861 | 0 | -23.1 |  |  |  | 861 | 0
210 | ТП-285 | 10/0,4 | 837.9 | 683 | 0 | 154.9 |  |  |  | 683 | 0
211 | ТП-286 | 10/0,4 | 837.9 | 342 | 10 | 485.9 |  |  |  | 342 | 10
212 | ТП-287 | 10/0,4 | 837.9 | 589 | 0 | 248.9 |  |  |  | 589 | 0
213 | ТП-288 | 10/0,4 | 837.9 | 475 | 0 | 362.9 |  |  |  | 475 | 0
214 | ТП-289 | 10/0,4 | 837.9 | 403.8 | 0 | 434.1 |  |  |  | 403.8 | 0
215 | ТП-290 | 10/0,4 | 1330 | 910 | 60 | 360 |  |  |  | 910 | 60
216 | ТП-291 | 10/0,4 | 837.9 | 215 | 0 | 622.9 |  |  |  | 215 | 0
217 | ТП-292 | 10/0,4 | 837.9 | 622 | 7 | 208.9 |  |  |  | 622 | 7
218 | ТП-293 | 10/0,4 | 837.9 | 840 | 15 | -17.1 |  |  | 15 | 840 | 15
219 | ТП-294 | 10/0,4 | 837.9 | 990 | 0 | -152.1 |  |  |  | 990 | 0
220 | ТП-295 | 10/0,4 | 837.9 | 740 | 0 | 97.9 |  |  |  | 740 | 0
221 | ТП-296 | 10/0,4 | 837.9 | 583 | 0 | 254.9 |  |  |  | 583 | 0
222 | ТП-297 | 10/0,4 | 837.9 | 756.082 | 15 | 66.818 |  |  |  | 756.082 | 15
223 | ТП-299 | 10/0,4 | 1780 | 1158 | 0 | 622 |  |  |  | 1158 | 0
224 | ТП-300 | 10/0,4 | 1121 | 392.6 | 0 | 728.4 |  |  |  | 392.6 | 0
225 | ТП-301 | 10/0,4 | 837.9 | 0 | 210 | 627.9 |  |  |  | 0 | 210
226 | ТП-303 | 10/0,4 | 532 | 0 | 0 | 532 |  |  |  | 0 | 0
227 | ТП-308 | 10/0,4 | 837.9 | 500 | 0 | 337.9 | не наша |  |  | 500 | 0
228 | ТП-310 | 10/0,4 | 837.9 | 31 | 100 | 706.9 |  |  |  | 31 | 100
229 | ТП-311 | 10/0,4 | 837.9 | 296 | 0 | 541.9 |  |  |  | 296 | 0
230 | ТП-312 | 10/0,4 | 837.9 | 393 | 0 | 444.9 |  |  |  | 393 | 0
231 | ТП-313 | 10/0,4 | 837.9 | 753.5 | 0 | 84.4 |  |  |  | 753.5 | 0
232 | ТП-314 | 10/0,4 | 837.9 | 907 | 0 | -69.1 |  |  |  | 907 | 0
233 | ТП-315 | 10/0,4 | 837.9 | 485 | 50 | 302.9 |  |  |  | 485 | 50
234 | ТП-316 | 10/0,4 | 837.9 | 683.95 | 0 | 153.95 |  |  |  | 683.95 | 0
235 | ТП-317 | 10/0,4 | 837.9 | 1196 | 5 | -363.1 |  |  |  | 1196 | 5
236 | ТП-318 | 10/0,4 | 1780 | 880 | 2.4 | 897.6 |  |  |  | 880 | 2.4
237 | ТП-319 | 10/0,4 | 837.9 | 783 | 40 | 14.9 |  |  |  | 783 | 40
238 | ТП-320 | 10/0,4 | 837.9 | 98 | 0 | 739.9 |  |  |  | 98 | 0
239 | ТП-321 | 10/0,4 | 916.7 | 122 | 0 | 794.7 |  |  |  | 122 | 0
240 | ТП-322 | 10/0,4 | 712 | 600 | 0 | 112 |  |  |  | 600 | 0
241 | ТП-323 | 10/0,4 | 837.9 | 660 | 0 | 177.9 |  |  |  | 660 | 0
242 | ТП-324 | 10/0,4 | 837.9 | 684.108 | 65.01 | 88.782 |  |  |  | 684.108 | 65.01
243 | ТП-326 | 10/0,4 | 837.9 | 80 | 0 | 757.9 |  |  |  | 80 | 0
244 | ТП-325 | 10/0,4 | 837.9 | 406 | 0 | 431.9 |  |  |  | 406 | 0
245 | ТП-327 | 10/0,4 | 837.9 | 569 | 0 | 268.9 |  |  |  | 569 | 0
246 | ТП-329 | 10/0,4 | 837.9 | 420 | 406 | 11.9 |  | 20 | 6 | 420 | 406
247 | ТП-328 | 10/0,4 | 837.9 | 785 | 0 | 52.9 |  |  |  | 785 | 0
248 | ТП-330 | 10/0,4 | 837.9 | 520 | 30 | 287.9 |  |  |  | 520 | 30
249 | ТП-331 | 10/0,4 | 837.9 | 348 | 50 | 439.9 |  |  |  | 348 | 50
250 | ТП-332 | 10/0,4 | 837.9 | 854.02 | 45.03 | -61.15 |  |  |  | 854.02 | 45.03
251 | ТП-333 | 10/0,4 | 837.9 | 522 | 0 | 315.9 |  |  |  | 522 | 0
252 | ТП-334 | 10/0,4 | 837.9 | 667.66 | 0 | 170.24 |  |  |  | 667.66 | 0
253 | ТП-335 | 10/0,4 | 1780 | 930 | 100 | 750 |  |  |  | 930 | 100
254 | ТП-336 | 10/0,4 | 837.9 | 510 | 0.5 | 327.4 |  |  |  | 510 | 0.5
255 | ТП-337 | 10/0,4 | 837.9 | 373 | 390 | 74.9 |  |  |  | 373 | 390
256 | ТП-338 | 10/0,4 | 560.7 | 553 | 539 | -531.3 |  |  | 3 | 553 | 539
257 | ТП-1001 | 6/0,4 | 160.2 | 133.14 | 0 | 27.06 |  |  |  | 133.14 | 0
258 | ТП-1002 | 6/0,4 | 356 | 249.2 | 15 | 91.8 |  |  |  | 249.2 | 15
259 | РП-1 | 10/0,4 | 356 | 215 | 0 | 141 |  |  |  | 215 | 0
260 | РП-2 | 10/0,4 | 356 | 148.5 | 5 | 202.5 |  |  |  | 148.5 | 5
261 | ТП-35 | 10/0,4 | 222.5 | 190 | 50 | -17.5 |  |  |  | 190 | 50
262 | ТП-38 | 10/0,4 | 284.8 | 235 | 0 | 49.8 |  |  |  | 235 | 0
263 | РП-4 | 10/0,4 | 837.9 | 903 | 250 | -315.1 |  |  |  | 903 | 250
264 | РП-5 | 10/0,4 | 183.14 | 101.5 | 0 | 81.64 |  |  |  | 101.5 | 0
265 | ГПП-702 | 110/10 | 28480 | 14079 | 2446 | -2285 |  |  |  | 14079 | 2446
Итого: |  |  | 201561.1 | 123427.08 | 8007.51 | 55886.51

## 6-10кВ (внегородские тер)
Информация о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям внегородские территории ЗАТО Северск на 10.03.2025
№ п/п | Центр питания (№ ТП, РП) | Уровень напряжения (кВ) | Установленная мощность существующих трансформаторов, (кВт) | Максимальная мощность подключенных электроустановок потребителей (кВт) | Мощность, выданная по договорам технологического присоединения (кВт) | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (кВт) |  |  | E+K | F+L-K
[7 empty] | вып. в феврале | заключено в феврале | вставить знач после расчета, затем внести в таблицу слева
1 | У-1-5 | 6/0,4 | 222.5 | 395 | 10 | -182.5 |  |  | 395 | 10
2 | У-1-7 мачтовая | 6/0,4 | 22.25 | 15 | 0 | 7.25 |  |  | 15 | 0
3 | У-1-9 мачтовая | 6/0,4 | 142.4 | 153 | 0 | -10.6 |  |  | 153 | 0
4 | У-1-13 | 6/0,4 | 356 | 111 | 0 | 245 |  |  | 111 | 0
5 | У-2-1 | 6/0,4 | 356 | 372 | 0 | -16 |  |  | 372 | 0
6 | У-2-2 | 6/0,4 | 356 | 325 | 6 | 25 |  |  | 325 | 6
7 | У-2-3 | 6/0,4 | 142.4 | 223.4 | 24 | -105 |  |  | 223.4 | 24
8 | У-5-1 | 6/0,4 | 364.9 | 39 | 20 | 325.9 |  |  | 39 | 20
9 | У-5-2 | 6/0,4 | 445 | 378 | 0 | 67 |  |  | 378 | 0
217.6 | У-11-1 | 6/0,4 | 356 | 258 | 21.4 | 76.6 |  |  | 258 | 21.4
11 | У-11-2 | 6/0,4 | 222.5 | 96 | 0 | 126.5 |  |  | 96 | 0
12 | У-11-3 | 6/0,4 | 364.9 | 153 | 0 | 211.9 |  |  | 153 | 0
13 | У-11-4 | 6/0,4 | 1121.4 | 411 | 30 | 680.4 |  |  | 411 | 30
14 | У-11-5 | 6/0,4 | 89 | 84 | 0 | 5 |  |  | 84 | 0
15 | У-14-1 | 6/0,4 | 89 | 0 | 0 | 89 |  |  | 0 | 0
16 | У-14-6 | 6/0,4 | 356 | 141.4 | 9 | 205.6 |  |  | 141.4 | 9
17 | У-15-1 | 6/0,4 | 1121.4 | 720.4 | 25 | 376 |  |  | 720.4 | 25
18 | У-15-4 | 6/0,4 | 712 | 377 | 16 | 319 |  |  | 377 | 16
19 | У-15-6 | 6/0,4 | 222.5 | 398 | 22 | -197.5 |  |  | 398 | 22
20 | У-15-7 | 6/0,4 | 142.4 | 102 | 30 | 10.4 |  |  | 102 | 30
21 | У-15-9 | 6/0,4 | 356 | 382 | 56 | -82 |  | 10 | 382 | 66
22 | У-15-10 | 6/0,4 | 222.5 | 292 | 59 | -128.5 |  |  | 292 | 59
23 | У-15-2 | 6/0,4 | 364.9 | 98 | 0 | 266.9 |  |  | 98 | 0
24 | У-16-2 | 6/0,4 | 445 | 249 | 17 | 179 |  |  | 249 | 17
25 | ОР-16-1 | 10/0,4 | 143.9 | 349.5 | 15 | -220.6 |  |  | 349.5 | 15
26 | ОР-16-2 | 10/0,4 | 222.5 | 266 | -12 | -31.5 | 15 |  | 281 | -27
27 | ОР-16-3 | 10/0,4 | 222.5 | 248 | 22 | -47.5 |  | 15 | 248 | 37
28 | ОР-16-4 | 10/0,4 | 1121.4 | 400 | 30 | 691.4 |  |  | 400 | 30
29 | ОР-16-5 | 10/0,4 | 146.85 | 541 | 126 | -520.15 |  |  | 541 | 126
30 | ОР-11-1 | 6/0,4 | 560.7 | 230 | 0 | 330.7 |  |  | 230 | 0
31 | У-1-8 | 6/0,4 | 356 | 37 | 0 | 319 |  |  | 37 | 0
32 | ТП ЦОК | 6/0,4 | 1121.4 | 360 | 0 | 761.4 |  |  | 360 | 0
33 | ТП-1004 | 10/0,4 | 35.6 | 30 | 0 | 5.6 |  |  | 30 | 0
34 | ТП-1005 | 10/0,4 | 35.6 | 30 | 0 | 5.6 |  |  | 30 | 0
35 | ТП-1006 | 10/0,4 | 35.6 | 30 | 0 | 5.6 |  |  | 30 | 0
Итого: |  |  | 12488.2 | 8294.7 | 526.4 | 3793.9 |  |  | 8279.7 | 516.4