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	Дата и время
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	Дата и время
окончания
работ
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	Вид ремонта, перечень эл. оборудования
	Отметка
о выполнении

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	01.07
с 8-30
	02.07
17-00
	ГПП-701
яч. 18 (РЗА)
	—
	«К1» РЗА.
	

	2.
	06.07
с 8-30
	10.07
до 16-00
	ГПП-701 ТС-1
	—
	В соответствии с программой ППР.
	

	3.
	06.07
с 8-30
	10.07
16-00
	ГПП-701
яч. 23 (т)
	—
	Текущий ремонт MB, РЗА К.
	

	4.
	13.07
с 8-30
	13.07
до 13-00
	ТП-215
секция 1
	—
	К.р. ВН, РВ, ШМ секция 1.
Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ секция 1.
	

	5.
	13.07
с 13-00
	13.07
до 17-00
	ТП-309
секция 1
	—
	К.р. ВН, РВ,ШМ секция 1.
Т.р. ТС-1, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ секция 1.
	

	6.
	14.07
с 8-30
	14.07
до 13-00
	ТП-303
секция 1
	—
	К.р. ВН, ШМ, РУ-10 кВ секция 1.
Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-0,4 кВ секция 1, 2.
	

	7.
	15.07
с 8-30
	16.07
до 17-00
	ГПП-701
яч. 19 (РЗА)
	—
	«К1» РЗА.
	

	8.
	15.07
с 8-30
	15.07
до 13-00
	ТП-309
секция 2
	—
	К.р. ВН, РВ, ШМ секция 2.
Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ секция 2.
	

	9.
	15.07
с 13-00
	15.07
до 17-00
	ТП-215
секция 2
	...
	К.р. ВН, РВ, ШМ секция 2.
Т.р. ТС-2, РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ секция 2.
	

	10.
	16.07
с 8-30
	16.07
до 13-00
	ТП-337
	—
	К.р. ВН, РВ, ШМ.
Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ.
	

	И.
	20.07
с 8-30
	24.07
до 16-00
	ГПП-702 ТС-2
	—
	В соответствии с программой ППР.
	

	12.
	20.07
с 8-30
	21.07
до 17-00
	ГПП-701
яч. 21 (РЗА)
	—
	«К1» РЗА.
	

	13.
	22.07
с 8-30
	23.07
до 17-00
	ГПП-701
яч. 22 (РЗА)
	—
	«К1» РЗА.
	

	14.
	27.07
с 8-30
	28.07
до 17-00
	ГПП-701
яч. 27 (РЗА)
	—
	«К1» РЗА.
	

	15.
	27.07
с 08-30
	27.07
до 13-00
	ТП-149
	...
	К.р. ВН, РВ, ШМ.
Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ.
	

	16.
	28.07
с 8-30
	28.07
до 13-00
	ТП-173
	...
	К.р. ВН, РВ, ШМ.
Т.р. ТС-1; ТС-2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ.
	

	17.
	29.07
с 13-00
	29.07
до 17-00
	ТП-303
секция 2
	—
	К.р. ВН, ШМ, РУ-10 кВ секция 2.
	

	18.
	29.07
с 8-30
	30.07
до 17-00
	ГПП-701
яч. 30 (РЗА)
	...
	«К1» РЗА.
	

	19.
	30.07
с 10-00
	30.07
до 14-00
	ТП-У-15-7
	...
	К.р. РВ, ШМ.
Т.р. ТС; эл.оборудование КТПн.
	



