ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на сентябрь 2024.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончания работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.09 с 13-00 | 02.09 до 17-00 | ТП-301 | 26.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ. | 02.09 |
| 2. | 03.09 с 08-00 | 03.09 до 13-00 | ТП-172 | 26.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 03.09 |
| 3. | 04.09 с 08-00 | 04.09 до 13-00 | ТП-238 | 26.08 | Т.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ, ТС; РУ-10 кВ. | 04.09 |
| 4. | 03.09 с 8-30 | 04.09 до 11-30 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-327 ф.11 | --- | Текущий ремонт. | 04.09 |
| 5. | 05.09 с 13-00 | 05.09 до 17-00 | ТП-111 | 26.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 05.09 |
| 6. | 09.09 с 08-00 | 09.09 до 13-00 | ТП-244 | 30.08 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ. | 09.09 |
| 7. | 10.09 с 8-20 | 12.09 до 11-30 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-310 ф.18 | --- | Текущий ремонт. | 12.09 |
| 8. | 10.09 с 8-00 | 12.09 до 17-00 | ВЛ-10 кВ: ТП-ОР-16-4- ТП-ОР-16-5 | --- | Текущий ремонт. | 12.09 |
| 9. | 11.09 с 08-00 | 11.09 до 13-00 | ТП-112 | 02.09 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 11.09 |
| 10. | 12.09 с 08-00 | 12.09 до 13-00 | ТП-113 | 02.09 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 12.09 |
| 11. | 06.09 с 8-00 | 06.09 до 16-00 | ТП-У-1-9 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 06.09 |
| 12. | 16.09 с 08-00 | 16.09 до 13-00 | ТП-115 | 06.09 | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ. | 16.09 |
| 13. | 17.09 с 08-00 | 17.09 до 13-00 | ТП-116 | 09.09 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 17.09 |
| 14. | 17.09 с 8-00 | 19.09 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-У-11-1 ф.5 | --- | Текущий ремонт. | 19.09 |
| 15. | 17.09 с 8-00 | 17.09 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-230 ф.5 | --- | Текущий ремонт. | 17.09 |
| 16. | 18.09 с 8-00 | 18.09 с 13-00 | ТП-171 | 09.09 | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. | 18.09 |
| 17. | 13.09 с 08-00 | 13.09 до 16-00 | ТП-У-1-12 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 13.09 |
| 18. | 20.09 с 08-00 | 20.09 до 16-00 | ТП-ОР-16-5 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4кВ. Т.р. ТС, эл.оборудование КТП. | 20.09 |
| 19. | 24.09 с 8-00 | 26.09 до 17-00 | ВЛ-0,4 кВ: ТП-У-15-7 ф.1.2 | --- | Текущий ремонт. | 26.09 |