Г Р А Ф И К

ремонта электрооборудования подстанций

на октябрь 2019.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.10 с 08-00 | 01.10 до 17-00 | ТП У-14-4 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. |  |
| 2. | 01.10 с 08-00 | 01.10 до 17-00 | ТП У-14-11 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. |  |
| 3. | 01.10 с 08-00 | 01.10 до 17-00 | ТП У-14-12 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. |  |
| 4. | 02.10 с 08-00 | 02.10 до 13-00 | ТП-236 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 5. | 03.10 с 08-00 | 03.10 до 13-00 | ТП-245 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 6. | 07.10 с 08-00 | 07.10 до 13-00 | ТП-326 | --- | К.р. ВН, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВУ, ВРУ. |  |
| 7. | 08.10 с 08-00 | 08.10 до 17-00 | ТП У-14-5 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. |  |
| 8. | 08.10 с 08-00 | 08.10 до 17-00 | ТП У-14-7 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. |  |
| 9. | 08.10 с 08-00 | 08.10 до 17-00 | ТП У-14-8 | --- | К.р. РВ, ШМ 6-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-6-0,4 кВ. |  |
| 10. | 09.10 с 08-00 | 09.10 до 17-00 | ТП-202 А | --- | К.р. РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 11. | 09.10 с 08-00 | 09.10 до 17-00 | ТП-203 А | --- | К.р. РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 12. | 09.10 с 08-00 | 09.10 до 17-00 | ТП-204 А | --- | К.р. РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС; РУ-10-0,4 кВ. |  |
| 13. | 10.10 с 13-00 | 10.10 до 17-00 | ТП-330 | --- | К.р. ВН, РВ, ШМ 10-0,4 кВ. Т.р. ТС-1,2; РУ-10-0,4 кВ, ВРУ. |  |