ГРАФИК
ремонта электрооборудования подстанций 

на октябрь 2026.

	№
	Дата и время начала работ
	Дата и время окончан. работ
	Наименование оборудования
	Дата предупреждения
	Вид ремонта, перечень эл. оборудования
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	01.10

с 08-30
	01.10

до 12-00
	ТП-6
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ. 

Т.р. ТС; эл. оборудование КТП.
	

	2.
	05.10

с 13-30
	05.10

до 17-00
	ТП-174
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ.

Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ.
	

	3.
	06.10

с 08-30
	06.10

до 13-00
	ТП-175
	---
	К.р. ВН, ШМ.

Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ.
	

	4.
	07.10

с 08-30
	07.10

до 13-00
	ТП-176
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ.

Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ.
	

	5.
	08.10

с 14-00
	08.10

до 17-00
	ТП-177
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ.

Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ.
	

	6.
	12.10

с 08-30
	12.10

до 13-00
	ТП-183
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ.

Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ.
	

	7.
	13.10

с 08-30
	13.10

до 13-00
	ТП-185
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ.

Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ.
	

	8.
	14.10

с 08-30
	14.10

до 13-00
	ТП-186
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ.

Т.р. ТС-1, 2; РУ-10-0,4 кВ.
	

	9.
	15.10

с 08-30
	15.10

до 13-00
	ТП-308
секция 1
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секция 1.

Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4 кВ секция 1.
	

	10.
	19.10

с 08-30
	19.10

до 12-00
	ТП-44
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ. 

Т.р. ТС; эл. оборудование КТП.
	

	11.
	20.10

с 08-30
	20.10

до 13-00
	ТП-308
секция 2
	---
	К.р. ВН, РВ, ШМ секция 2.

Т.р. ТС-2; РУ-10-0,4 кВ секция 2.
	


