ГРАФИК
ремонта электрооборудования подстанций 

на ноябрь 2025.

	№
	Дата и время начала работ
	Дата и время окончан. работ
	Наименование оборудования
	Дата предупреждения
	Вид ремонта, перечень эл. оборудования
	Отметка о выполнении

	1.
	10.11

с 08-00
	11.11

до 17-00
	ГПП-702 яч. 34
	---
	Т.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА  К
	

	2.
	12.11

с 08-00
	13.11

до 17-00
	ГПП-702 яч. 5,7
	---
	Т.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА  К
	

	3.
	17.11

с 08-00
	18.11

до 17-00
	ГПП-702 яч. 22
	---
	Т.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА  К
	


