ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на декабрь 2024.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02.12 с 8-00 | 03.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.16 (т) | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА В | 03.12 |
| 2. | 04.12 с 8-00 | 05.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.25 (т) | --- | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА В | 05.12 |
| 3. | 09.12 с 8-00 | 11.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.40 (к) | --- | К.р. электрооборудования ячейки (МВ), РЗА ПВ | 11.12 |